Приложение № 1

к Извещению №06-ЕП от 04 февраля 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ УЗЛОВ УЧЕТА

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосчетчик ВИС.Т1 ТС-00-02-00-00-02-02-01-1-0-0-Е2 Ду 32/32 | 3 | шт |
| 2 | Теплосчетчик ВИС.Т1 ТС-00-02-00-00-02-02-01-1-0-0-Е2 Ду 40/40 | 1 | шт |
| 3 | Теплосчетчик ВИС.Т1 ТС-00-02-00-00-02-02-01-1-0-0-Е2 Ду 50/40 | 2 | шт |
| 4 | Теплосчетчик ВИС.Т1 ТС-00-02-00-00-02-02-01-1-0-0-Е2 Ду 50/50 | 1 | шт |
| 5 | Теплосчетчик ВИС.Т1 ТС-00-02-00-00-02-02-01-1-0-0-Е2 Ду 80/50 | 1 | шт |
| 6 | Теплосчетчик ВИС.Т1 ТС-00-02-00-00-02-02-01-1-0-0-Е2 Ду 80/80 | 2 | шт |
| 7 | Теплосчетчик ВИС.Т1 ТС-00-02-00-00-02-02-01-1-0-0-Е2 Ду 100/100 | 1 | шт |
| 8 | Преобразователь темпер. КТПТР-01 L=80 в компл. | 6 | комплект |
| 9 | Преобразователь темпер. КТПТР-01 L=100 в компл. | 1 | комплект |
| 10 | Преобразователь темпер. КТПТР-01 L=120 в компл. | 3 | комплект |
| 11 | Преобразователь темпер. КТПТР-01 L=160 в компл. | 1 | комплект |
| 12 | Датчик давления МТ- 100М | 22 | шт |

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»                                                        Д.В. Новичков