«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

«06» апреля 2016 года

Приложение № 1

к Извещению №14-ЕП от 06 апреля 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование товара | Единица изме- рения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод Флексален-600 для водоснабжения VS-RS125А75 | пог.м | 96 |
| 2 | Флексален 600 VS-R160A110 | пог.м | 96 |
| 3 | Полибутеновая труба для водоснабжения 75мм в штангах по 6м PB-75А/6М | шт | 15 |
| 4 | Полибутеновая труба 110мм серая в штангах по 6м PB-110А/6М | шт | 15 |
| 5 | Изолированный канал FV-ISR160 Dвнутр 90-95мм | пог.м | 90 |
| 6 | Изолированный канал FV-ISR200 Dвнутр 110-115мм | пог.м | 90 |
| 7 | Лента "ТИАЛ" 150мм, 30м | шт | 1 |
| 8 | Термашит ЭКО СА 10мм | м2 | 25 |
| 9 | Комплект гидроизолирующий для прохода сквозь стену (фундамент) ф160мм FV-MD160DRS | шт | 2 |
| 10 | Комплект гидроизолирующий FV-MD200DRS | шт | 2 |
| 11 | Фиксатор одинарный усиленный FV-RCLAMP75 | шт | 2 |
| 12 | Фиксатор одинарный усиленный FV-RCLAMP110 | шт | 2 |
| 13 | Резиновый защитный наконечник 110-90-75-63-50 / 160 VS-MAN160A90-A50 | шт | 4 |
| 14 | Резиновый защитный наконечник 125-110 / 200 VS-MAN200A125-A110 | шт | 4 |
| 15 | Фланец 75мм GP-LOSF75-10 | шт | 2 |
| 16 | Фланец 110мм GP-LOSF110-10 | шт | 2 |
| 17 | Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки PB-BUNDBU75N | шт | 2 |
| 18 | Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки 110мм PB-BUNDBU110N | шт | 2 |
| 19 | Муфта для раструбной сварки РВ-М75 | шт | 25 |
| 20 | Муфта для раструбной сварки 90мм РВ-М110 | шт | 25 |
| 21 | Уголок 90 гр для раструбной сварки 75мм РВ-W75/90 | шт | 9 |
| 22 | Уголок 90гр для раструбной сварки 110мм РВ-W110/90 | шт | 9 |
| 23 | Уголок 45 гр 75мм РВ-W75/45 | шт | 2 |
| 24 | Уголок 45 гр 110мм РВ-W110/45 | шт | 2 |
| 25 | Изолирующий элемент угловой FV-W125-200/90HS-R (теплоизоляция, герметик, эл-ты крепления) | шт | 2 |