«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________Д.В. Новичков

«06»июня 2016 года

Приложение № 1

к Извещению №18-ЕП от 07 июня 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

| п/н | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Ст 219х7-1-ППУ-ПЭ/315 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | м | 48,00 |
| 2 | Труба Ст 219х7-1-ППУ-ПЭ-Б/315 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | м | 22,00 |
| 3 | Концевой элемент трубопровода Ст 219х7-1-ППУ-ПЭ-625 змкт /315 L=2200 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | шт | 2,00 |
| 4 | Опора неподвижная Ст 219х7-460х24-1-ППУ-ПЭ /315 L=2100 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | шт | 2,00 |
| 5 | КЗС(Т) 219/315 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой) | шт | 10,00 |
| 6 | Муфта термоусаживаемая Д315х600 | шт | 10,00 |