Приложение № 1

к Извещению №21-ЕП от 07 июня 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ УЗЛОВ УЧЕТА

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосчетчик ВИС.Т1 ТС-00-04-00-00-04-04-02-1-0-0-Е2 Ду 100/100+100/80 | 1 | шт |
| 2 | Преобразователь темпер. КТПТР-01 L=160 в компл. | 1 | комплект |
| 3 | Преобразователь темпер. КТПТР-01 L=120 в компл. | 1 | комплект |
| 4 | Датчик давления МТ- 100М | 4 | шт |

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»                                                        Д.В. Новичков