«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №25-ЕП от 23 июня2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Ст 108х5-1-ППУ-ПЭ/180 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | м | 70,00 |
| 2 | Труба Ст 219х7-1-ППУ-ПЭ/315 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | м | 2,00 |
| 3 | Труба Ст 219х7-1-ППУ-ПЭ-Б/315 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | м | 22,00 |
| 4 | Концевой элемент трубопровода Ст 108х5-1-ППУ-ПЭ-625 ЗМ /180 L=2200 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | шт | 2,00 |
| 5 | Концевой элемент трубопровода Ст 219х7-1-ППУ-ПЭ-625 ЗМКт /315 L=2200 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | шт | 2,00 |
| 6 | Отвод Ст 108х5(6)-90-1-ППУ-ПЭ /180 L=1000/1000 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 | шт | 2,00 |
| 7 | Опора неподвижная Ст 108х5-315х16-1-ППУ-ПЭ-200 ЗМКТ /180 L=2500 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | шт | 2,00 |
| 8 | КЗС(Т) 108/180 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой) | шт | 12,00 |
| 9 | КЗС(Т) 219/315 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой) | шт | 4,00 |
| 10 | Муфта термоусаживаемая Д180х600 | шт | 12,00 |
| 11 | Муфта термоусаживаемая Д315х600 | шт | 4,00 |