«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №26-ЕП от 23 июня 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование товара | Единица изме- рения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод Флексален-600 для водоснабжения VS-RS125А75 | пог.м | 49 |
| 2 | Флексален 600 VS-R160A110 | пог.м | 17 |
| 3 | Трубопровод Флексален-600, 63х5,8мм для водоснабжения VS-RS125А63 | пог.м | 32 |
| 4 | Полибутеновая труба для водоснабжения 75мм в штангах по 6м PB-75А/6М | шт | 2 |
| 5 | Полибутеновая труба для водоснабжения 63мм в штангах по 6м PB-63А/6М | шт | 2 |
| 6 | Изолированный канал FV-ISR160 Dвнутр 90-95мм | пог.м | 20 |
| 7 | Комплект гидроизолирующий для прохода сквозь стену (фундамент) ф160мм FV-MD160DRS | шт | 2 |
| 8 | Комплект гидроизолирующий для прохода сквозь стену (фундамент) ф125мм. Давление воды 0 bar.FV-MD125DRS | шт | 2 |
| 9 | Фиксатор одинарный усиленный FV-RCLAMP75 | шт | 4 |
| 10 | Фиксатор одинарный усиленный FV-RCLAMP110 | шт | 2 |
| 11 | Фиксатор одинарный усиленный FV-RCLAMP63 | шт | 2 |
| 12 | Резиновый защитный наконечник 110-90-75-63-50 / 160 VS-MAN160A90-A50 | шт | 2 |
| 13 | Резиновый защитный наконечник VS-MAN125А75-А32 | шт | 2 |
| 14 | Муфта для раструбной сварки РВ-М75 | шт | 2 |
| 15 | Муфта для раструбной сварки 63мм РВ-М63 | шт | 2 |
| 16 | Уголок 90 гр для раструбной сварки 75мм РВ-W75/90 | шт | 1 |
| 17 | Уголок 90 гр для раструбной сварки 110мм РВ-W110/90 | шт | 1 |
| 18 | Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки 110мм PB-BUNDBU110N | шт | 1 |
| 19 | Фланец 110мм GP-LOSF110-10 | шт | 1 |
| 20 | Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки PB-BUNDBU75N | шт | 3 |
| 21 | Фланец 75мм GP-LOSF75-10 | шт | 3 |
| 22 | Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки PB-BUNDBU63N | шт | 2 |
| 23 | Фланец 63мм GP-LOSF63-10 | шт | 2 |