«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №29-ЕП от 29 июня2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Ст 133х6-1-ППУ-ПЭ/225 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | м | 70,00 |
| 2 | Труба Ст 159х7-1-ППУ-ПЭ/250 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | м | 32,00 |
| 3 | Труба Ст 133х6-1-ППУ-ПЭ-Б/225 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | м | 12,00 |
| 4 | Концевой элемент трубопровода Ст 133х6-1-ППУ-ПЭ-625 ЗМ /225 L=2200 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | шт | 2,00 |
| 5 | Концевой элемент трубопровода Ст 133х6-1-ППУ-ПЭ-625 ЗМКт /225 L=2200 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | шт | 10,00 |
| 6 | Концевой элемент трубопровода Ст 159х7-1-ППУ-ПЭ-625 ЗМКт /250 L=2200 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | шт | 2,00 |
| 7 | Отвод УК Ст 133х6(7)-90-1-ППУ-ПЭ /225 L=570/570 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 | шт | 4,00 |
| 8 | Опора неподвижная Ст 159х7-400х20-1-ППУ-ПЭ-200 ЗМКТ /250 L=2100 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20 | шт | 2,00 |
| 9 | КЗС(Т) 133/225 (состав комплекта: компонент, термоклей, термолента, замк. пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой) | шт | 24,00 |
| 10 | КЗС(Т) 159/250 (состав комплекта: компонент, термоклей, термолента, замк. пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой) | шт | 6,00 |
| 11 | Муфта термоусаживаемая Д225х600 | шт | 24,00 |
| 12 | Муфта термоусаживаемая Д250х600 | шт | 6,00 |