|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Артикул | Товар | Сроки  поставки | Кол-во |
| 1 | 065B1550 | Клапан двухходовой VFS 2 Ду 50 | 3 рабочих дня | 2 шт |
| 2 | 082G3025 | Эл/привод пропорц(0-10 V) AME 25 24 В | 3 рабочих дня | 2 шт |
| 3 | 065Z7548 | Адаптер для VFS 2 (при Т>150 C) | 3 рабочих дня | 2 шт |
| 4 | 032U460402 | Клапан электромагнитный EV220B 50B G2N NC000 с катушкой BB024DS | 4 недели | 1 шт |
| 5 | Si2501-16-050 | Клапан предохранительный тип Si 2501 DN050/050 PN 16 фланцевый, пропорциональный, настраиваемый для воды, воздуха, пара и других нейтральных сред | 1-2 недели | 2 шт |
| 6 | 065B3400 | Клапан регулирующий VFS 2 Ду100 Ру25 | 3 рабочих дня | 1 шт |
| 7 | 082G1462 | Эл/привод пропорц(0-10 V) AME 86 24В | 3 рабочих дня | 1 шт |
| 8 | 065Z7548 | Адаптер для VFS 2 (при Т>150 C) | под заказ | 1 шт |
| 9 | 17069 | Дозирующая станция Medomat FP 60 220 В/50 Гц | 1-2 недели | 1 шт |
| 10 | 18038 | Реагент Rondophos PIK 9, 10 кг ведро | 1-2 недели | 1 шт |
| 11 | 065B7502 | NVD 895 Затвор обратный DN250 PN16 | 3 рабочих дня | 3 шт |
| 12 | 065B7498 | NVD 895 Затвор обратный DN100 PN16 | 3 рабочих дня | 3 шт |

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №33-ЕП от 04 июня2016г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ**