«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №39-ЕП от 20 июля 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

1. Шаровой стальной кран ПОЛНОПР. с/с Ду 100 Ру 25, с ручкой, LD КШ.Ц.П.100.025.02 10шт

2. Шаровой стальной кран ПОЛНОПР. ф/ф Ду 65 Ру 25, с ручкой, LD КШ.Ц.Ф.065.025.02 5шт

3. Шаровой стальной кран ПОЛНОПР. ф/ф Ду 125 Ру 16, с ручкой, LD КШ.Ц.Ф.125.016.02 4шт

4. Шаровой стальной кран ПОЛНОПР. ф/ф Ду 65 Ру 16, с ручкой, LD КШ.Ц.Ф.065.016.02 2шт

5. Шаровой стальной кран ПОЛНОПР. ф/ф Ду 40 Ру 40, с ручкой, LD КШ.Ц.Ф.040.040.02 2шт

6. Шаровой стальной кран с/с Ду 40 Ру 40, с ручкой, LD КШ.Ц.П.040.040.02 6шт

7. Шаровой стальной кран с/с Ду 25 Ру 40, с ручкой, LD КШ.Ц.П.025.040.02 8шт

8. Шаровой стальной кран ф/ф Ду 50 Ру 40, с ручкой, LD КШ.Ц.Ф.050.040.02 5шт

9. Шаровой стальной кран с/с Ду 20 Ру 40, с ручкой, LD КШ.Ц.П.020.040.02 6шт

10. Шаровой стальной кран с/с Ду 15 Ру 40, с ручкой, LD КШ.Ц.П.015.040.02 6шт

11. Задвижка с обрезиненным клином Ду 100 Ру 10/16 Tmax=120°С, ГРАНАР KR11-100 2шт

ИТОГО:                                                                                            56штук