«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №45-ЕП от 01 августа 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Товар | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой стальной LD Ду 65 Ру25 фл | 14 | шт |
| 2 | Кран шаровой стальной LD Ду 50 Ру40 фл . | 12 | шт |
| 3 | Кран шаровой стальной LD Ду 40 Ру-40 фл . | 2 | шт |
| 4 | Кран шаровой стальной LD Ду 32 Ру-40 фл . | 2 | шт |
| 5 | Кран шаровой стальной LD Ду 25 Ру-40 фл . | 1 | шт |
| 6 | Кран шаровой Gia R910 Ду25 м/м полн рыч Giacomini | 18 | шт |
| 7 | Кран шаровой Gia R250DS спуск Ду15 м/м станд рыч | 55 | шт |
| 8 | Манометр МП-100 0-1,0МПа Дк100 G1/2 | 55 | шт |
| 9 | Манометр МП-100 0-2,5МПа Дк100 G1/2 | 2 | шт |
| 10 | Термометр биметаллич А5001 160C Дк80 L=60 Wika | 6 | шт |
| 11 | Термометр биметаллич А5001 120C Дк80 L=60 Wika | 10 | шт |
| 12 | Устройство отборное угловое OC100н-02-G1/2 | 42 | шт |
| 13 | Устройство отборное прямое OC100н-01-G1/2 | 30 | шт |
| 14 | Бобышка G1/2" L=55 Росма | 22 | шт |
| 15 | Фланец плоский стальной 80-16 ГОСТ 12820-80 | 1 | шт |
| 16 | Фланец плоский стальной 65-25 ГОСТ 12820-80 | 28 | шт |
| 17 | Фланец плоский стальной 65-16 ГОСТ 12820-80 | 7 | шт |
| 18 | Фланец сталь воротниковый Ду50 Ру40/25 ГОСТ 12821-80 | 28 | шт |
| 19 | Фланец плоский стальной 50-16 ГОСТ 12820-80 | 2 | шт |
| 20 | Фланец воротниковый стальной 40-40 ГОСТ 12821-80 | 2 | шт |
| 21 | Фланец воротниковый стальной 32-40 ГОСТ 12821-80 | 4 | шт |
| 22 | Фланец плоский стальной 15-16 ГОСТ 12820-80 | 2 | шт |
| 23 | Переход сталь 89х76 повышенного качества ГОСТ 17378-2001 | 1 | шт |
| 24 | Переход сталь 76х45 повышенного качества ГОСТ 17378-2001 | 8 | шт |
| 25 | Переход сталь 57х38 повышенного качества ГОСТ 17378-2001 | 6 | шт |
| 26 | Переход сталь 57х32 повышенного качества ГОСТ 17378-2001 | 4 | шт |
| 27 | Переход сталь 45х32 повышенного качества ГОСТ 17378-2001 | 2 | шт |
| 28 | Переход сталь 45х25 повышенного качества ГОСТ 17378-2001 | 4 | шт |
| 29 | Отвод сталь крутоизогнутый 76 бесшовный ГОСТ 17375-2001 | 50 | шт |
| 30 | Отвод сталь крутоизогнутый 57 бесшовный ГОСТ 17375-2001 | 65 | шт |
| 31 | Отвод сталь крутоизогнутый 45 бесшовный ГОСТ 17375-2001 | 16 | шт |
| 32 | Труба сталь бесшовная г/к 76х3,5 ГОСТ 8732-78 | 73 | м |
| 33 | Труба сталь бесшовная г/к 57х3,5 ГОСТ 8732-78 | 46 | м |
| 34 | Труба сталь бесшовная г/к 45х3,5 ГОСТ 8732-78 | 15 | м |
| 35 | Труба сталь бесшовная г/к 38х3,5 ГОСТ 8732-78 | 8 | м |
| 36 | Труба сталь бесшовная г/к 32х3,5 ГОСТ 8732-78 | 50 | м |
| 37 | Труба сталь бесшовная х/к 25х3 ГОСТ 8734-78 | 10 | м |
| 38 | Фланец плоский стальной 15-25 ГОСТ 12820-80 | 6 | шт |
| 39 | Кран шаровой Gia R850 Ду25 м/м полн рыч | 6 | шт |