«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №48-ЕП от 15 августа 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ УЗЛОВ УЧЕТА

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосчетчик ВИС.Т1 ТС-00-04-00-00-04-04-02-1-0-0-Е2 Ду 80/80+32/32 | 1 | шт |
| 2 | Теплосчетчик с д/д 1:1000 ВИС.Т1 ТС-00-03-00-00-02-03-02-1-0-0-Е2 Ду 40/40+25 с выносной антенной L=10м | 1 | шт |
| 3 | Преобразователь темпер. КТПТР-05 L=70 в компл. | 1 | комплект |
| 4 | Преобразователь темпер. КТПТР-05 L=133 в компл. | 1 | комплект |
| 5 | Преобразователь темпер. КТПТР-01 L=80 в компл. | 1 | комплект |
| 6 | Преобразователь темпер. ТПТ-01 L=80 в компл | 1 | комплект |
| 7 | Комплект монтажных частей Ду 25 (компл.) | 1 | комплект |
| 8 | Комплект монтажных частей Ду 40 (компл.) | 2 | комплект |
| 9 | Датчик давления МТ- 100М | 6 | шт |

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»                                                        Д.В. Новичков