«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №49-ЕП

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

|  |  | № Артикул Товар Сроки поставки Кол-во 1 065B2393 Клапан регулирующий универсальный VFG2 фланцевый Ду50 Ру16 3 рабочих дня 1 шт 2 003G1015 Блок регулирующий AFP-9 перепада давления для клапанаVFG-2. перепад 0,5-3,0 бар 3 рабочих дня 1 шт 3 003G1391 Трубка импульсная внешняя AF 3 рабочих дня 2 шт 4 065B3059 Клапан регулирующий VFM2 фланцевый Ду32, Kvs 16, под эл/привод 3 рабочих дня 1 шт 5 082G6007 Электропривод импульсный ARV 152 230В 15с/мм ( замена AMV 20) 3 рабочих дня 1 шт 6 065B3059 Клапан регулирующий VFM2 фланцевый Ду32, Kvs 16, под эл/привод 3 рабочих дня 1 шт 7 082G6011 Электропривод импульсный ARV 153 230В 3с/мм (замена AMV 30) 3 рабочих дня 1 шт 8 003Z1088 Клапан балансировочный MSV-F2 фланцевый Ду32, Kvs 15,5 PN16, Тмах 130 °С. 3 рабочих дня 3 шт 9 003Z4001 Ручной балансировочный клап, MSV-BD Ду15 3 рабочих дня 2 шт 10 065B7734 Фильтр сетчатый FVF Ду100 со сливным кр, 3 рабочих дня 3 шт 11 065B7732 Фильтр сетчатый FVF Ду65 со сливным кр. 3 рабочих дня 1 шт 12 065B7730 Фильтр сетчатый FVF Ду40 со сливным кр 3 рабочих дня 1 шт 13 065B7538 NVD 812 Клапан обратный PN40 DN100 3 рабочих дня 3 шт 14 065B7536 NVD 812 Клапан обратный PN40 DN65 3 рабочих дня 1 шт 15 065B7534 NVD 812 Клапан обратный PN40 DN40 3 рабочих дня 2 шт 16 065B7532 NVD 812 Клапан обратный PN40 DN25 3 рабочих дня 1 шт 17 065B7531 NVD 812 Клапан обратный PN40 DN20 3 рабочих дня 1 шт 18 149B5146C ZKB Вибровставка фл, Ду100 Ру10/16; EPDM 3 рабочих дня 4 шт 19 149B5142C ZKB Вибровставка фл, Ду40 Ру10/16; EPDM 3 рабочих дня 4 шт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |