«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №56-ЕП

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ УЗЛОВ УЧЕТА

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосчетчик ВИС.Т1 ТС-00-02-00-00-02-02-01-1-0-0-Е2 Ду 50/50 | 1 | шт |
| 2 | Преобразователь темпер. КТПТР-01 L=100 в компл. | 1 | комплект |
| 3 | Датчик давления МТ- 100М | 2 | шт |