**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №60-ЕП

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ УЗЛОВ УЧЕТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товары (работы, услуги)** | **Кол-во** | **Ед.** |
| 1 | Теплосчетчик с д/д 1:1000; 1:250 ВИС.Т1 ТС-00-03-00-00-02-03-02-1-0-0-Е2 Ду 40/40+25 с выносной антенной L=10м | 1 | шт |
| 2 | Преобразователь темпер. КТПТР-01 L=80 в компл. | 1 | комплект |
| 3 | Преобразователь темпер. ТПТ L=80 в компл. | 1 | шт |
| 4 | Комплект монтажных частей Ду 25 (компл.) | 1 | комплект |
| 5 | Комплект монтажных частей Ду 40 (компл.) | 2 | комплекта |
| 6 | Датчик давления МТ- 100М | 2 | шт |