«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №62-ЕП

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Товар | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Ст 159х6-1-ППУ-ПЭ-250# Труба ГОСТ 8732/Ст 20 | 140 | м |
| 2 | Труба Ст 159х6-1-ППУ-ПЭ-200 ЗМ /250 L= 10000 # Труба ГОСТ 8732/Ст 20 | 4 | шт |
| 3 | КЗС(Т) 159/250 (состав комплекта: компонент, термоклей, термолента, замк.пласт, пробки, стойки, гильза обжимная, припой) | 28 | шт |
| 4 | Муфта термоусаживаемая Д250х600 | 28 | шт |
| 5 | Мат 2000х1000х40 | 10 | шт |