**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Новичков

Приложение № 1

к Извещению №64-ЕП

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | | **Товары (работы, услуги)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кол-во** | | **Ед.** | |
| 1 | | Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/20-2 (24м/кор) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | м | |
| 2 | | Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/20-2 (26м/кор) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | м | |
| 3 | | Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/20-2 (40м/кор) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | м | |
| 4 | | Рулон ENERGOFLEX SUPER 20/1.0-5 (5м2/шт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | м2 | |
| 5 | | Клей ENERGOFLEX EXTRA 2.6л (6шт/упак) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | шт | |
| 6 | | Лента самокл. ENERGOFLEX SUPER SK 3/0.05-15 (8шт/кор) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | шт | |
| 7 | | Рулон K-FLEX SOLAR HT 19x1000-10 (10м2/шт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | м2 | |
| 8 | | Трубка K-FLEX SOLAR HT 32х089-2 (2м,8м/кор) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | м | |
| 9 | | Клей K-FLEX K425 двухкомп. 0.85л (24шт/упак) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | шт | |
| 10 | | Лента самокл. K-FLEX SOLAR HT AD H-50 003x50-15 (12шт/кор) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | шт | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |