**«УТВЕРЖДАЮ»**

Главный инженер

ОАО «Теплосеть»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Камышников

на основании Доверенности №76 от 31.10.2016

     «17» ноября 2016 года

ПЕРЕЧЕНЬ ТРУБОПРОКАТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | | **Товары (работы, услуги)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кол-во** | | **Ед.** | | | |
| 1 | | | Отвод 90-133х6 ГОСТ 17375-01 Ст.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | шт | | | |
| 2 | | | Отвод оцинкованный 90-133х6 ГОСТ 17375-01 Ст.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | шт | | | |
| 3 | | | Отвод 90-108х6 ГОСТ 17375-01 Ст.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | шт | | | |
| 4 | | | Тройник 108х6 ГОСТ 17376-01 Ст.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | шт | | | |
| 5 | | | Труба э/с 273х6 ГОСТ 10704-91 Ст.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | пог.м | | | |
| 6 | | | Труба э/с 325х7 ГОСТ 10704-91 Ст.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | пог.м | | | |
| 7 | | | Труба г/д 133х6 ГОСТ 8732-78 оцинк. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | м | | | |
| 8 | | | Труба г/д 108х5 ГОСТ 8732-78 оцинк. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | м | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |