Приложение №1

к Документации и Извещению по открытому конкурсу №01-ОК

и Договору №____________________

Перечень трубы стальной бесшовной горячедеформированной ГОСТ 8732-78 ст.20 для выполнения работ по техническому обслуживанию тепловых сетей, принадлежащих ОАО «Теплосеть».

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба б/ш ст. 57*5 | м | 300 |
| 2 | Труба б/ш ст. 76*4 | м | 300 |
| 3 | Труба б/ш ст. 76*5 | м | 300 |
| 4 | Труба б/ш ст. 89*4 | м | 300 |
| 5 | Труба б/ш ст. 89*5 | м | 300 |
| 6 | Труба б/ш ст. 108*5 | м | 300 |
| 7 | Труба б/ш ст. 108*6 | м | 300 |
| 8 | Труба б/ш ст. 133*5 | м | 300 |
| 9 | Труба б/ш ст. 133*6 | м | 300 |
| 10 | Труба б/ш ст. 159*5 | м | 300 |
| 11 | Труба б/ш ст. 159*6 | м | 300 |
| 12 | Труба б/ш ст. 219*8 | м | 300 |
| 13 | Труба б/ш ст. 273*8 | м | 300 |
| 14 | Труба б/ш ст. 273*9 | м | 300 |
| 15 | Труба б/ш ст. 325*9 | м | 300 |
| 16 | Труба б/ш ст. 325*10 | м | 300 |
| 17 | Труба б/ш ст. 426*9 | м | 100 |
| 18 | Труба б/ш ст. 426*10 | м | 100 |
| 19 | Труба б/ш ст. 530*10 | м | 100 |