Приложение №1

к Документации и Извещению по открытому конкурсу

и к Договору №____________________

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

_____________________Д.В. Новичков

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение тенденций развития систем теплоснабжения городского округа Королёв Московской области с 2014 до 2030 года».

| 1. | Цель работы | 1. Сбор информации о системе теплоснабжения; 2. Анализ и оценка полученных данных; 3. Актуализация схемы теплоснабжения; 4. Разработка электронных сетей теплоснабжения и ГВС; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основание для выполненияработ | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения; - Проект Генерального плана поселения; - Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения; - Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014 - Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). - Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - Постановление Правительства Росссийской Федерации № 452 от 16.05.2014 г.) «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений» - Закон Московской области от 24.07.2014 г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Московской области - Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2015-2019 годов. Утверждена Постановлением Министерства энергетики Московской области от 29.04.2014 г. № 24 – р. - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» |  |
| 3. | Исходные данные | Административно-территориальный деление: Численность населения – (около) 220 751 чел. Количество населенных пунктов – 1 ед., Количество теплоснабжающих организаций – 10 ед., Системы теплоснабжения: Количество котельных – 27 ед., Количество ЦТП – 40 ед., Протяженность тепловых сетей (двухтрубное исполнение) – (около) 243,83 км (сетей всего, в том числе 15 км тепловых сетей ГУП ЦНИИ Маш) Протяженность сетей ГВС – 78,06 км Магистральных + сетей ЦО - 165,77 км |  |
| 4 | Разделы работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 “О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения” иМетодических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утверждённых приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. N 565/667 | Утверждаемая часть В Утверждаемую часть схемы теплоснабжения включаются следующие разделы: а) раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"; б) раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; в) раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"; г) раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; д) раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"; е) раздел 6 "Перспективные топливные балансы"; ж) раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; з) раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"; и) раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"; к) раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям". Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения - Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии; - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. - Описание зоны действия источников тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. - Описание зоны действия котельных. - Описание зон действия индивидуального теплоснабжения. - Раздел 2. Источники тепловой энергии - Структура основного оборудования. - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто. - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса. - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии). - Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности. - Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии. - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. - Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения. - Раздел 3. Тепловые сети - Структура тепловых сетей. - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки. - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики. - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет. - Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. - Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии. - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; - Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. - Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии 4.1. Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения на территории городского округа. 4.2. Описание существующих зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения городского округа. 4.3. Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения городского округа. 4.4. Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, городского округа; 4.5. Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии. - Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии - Схемы присоединения нагрузок потребителей; - Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха; - Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии; - Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом; - Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии; - Существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение. - Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии - Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов; - резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии; - гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю; - причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения; - резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности. - Раздел 7. Балансы теплоносителя - структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть; - структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. - Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом; - виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии; - виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями; - особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки; - анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха. - Раздел 9. Надежность теплоснабжения; - показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии; - анализ аварийных отключений потребителей; - анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений; - Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения - Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями». 1.10.2. Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями». 1.10.3. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации. 1.10.4. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации. - Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения; - Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет; - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения; - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности; - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. - Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа. - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); - Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 2.1. Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения; 2.2.Раздел 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий. 2.3. Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 2.4. Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов; 2.5. Раздел 3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; 2.6. Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе; 2.7. Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; 2.8. Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 2.9. Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения; 2.10. Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа (корректировка существующей модели) - Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов; - Раздел 2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения; - Раздел 3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное; - Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; - Раздел 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; - Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку; - Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя; - Раздел 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения; - Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения; - Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей. 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии - Раздел 1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения, существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии; - Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. - Раздел 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии; - Раздел 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии; - Раздел 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии; - Раздел 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто; - Раздел 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь; - Раздел 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности; - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 5. Мастер-план схемы теплоснабжения. Раздел 1. Анализ перспективных зон нового строительства. Раздел 2. Определение возможности подключения перспективных потребителей тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности. Раздел 3. Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, расположенных в зоне действия источников тепловой энергии и переводу тепловой нагрузки от этих котельных на ТЭЦ. Раздел 4. Анализ предложений по строительству, реконструкции и модернизации системы тепло-снабжения. Раздел 5. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии Раздел 6. Оценка финансовых потребностей для мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой мощности и тепловых сетей. 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии - Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок; - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок; - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии; - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии; - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями; - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа; - Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа; - Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; - Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления; - Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке; - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива. 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей - Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов); - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения; - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; - Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; - Строительство и реконструкция насосных станций. 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 8.1. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя; 8.2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах; 8.3. Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период; 8.4. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 8.5. Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети. 9. Перспективные топливные балансы - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа; - Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии согласовать с программой газификации поселения, городского округа. - Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. - Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности. - Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения. - Итоговые топливные балансы по источникам теплоснабжения. - Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива наисточника тепловой мощности. - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 10. Надежность теплоснабжения 10.1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии; 10.2 Определение перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии; 10.3. Определение перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии; - Определение перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. - По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения: - применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования; - установка резервного оборудования; - организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии; - взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа; - устройство резервных насосных станций; - установка баков-аккумуляторов. 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе. - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. - Расчеты эффективности инвестиций; - Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, рекон-струкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 12. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 12.1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения городов; 12.2. Расположение источников теплоснабжения в городе; 12.3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения; 12.4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения; 12.5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций). |  |
| 5 | Перечень исходной информации и данных, предоставляемых Заказчиком | - Конкретные численные показатели (предусмотренные действующими НПА, в т.ч. по энергоэффективности, надежности, объемам использования ВИЭ и т.д. с учетом достигнутых результатов в период после утверждения исходной схемы теплоснабжения) являющиеся целевыми для данной актуализации схемы. (в т.ч. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, рассчитываемые и устанавливаемые в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г.и условный расход топлива (отнесенный к площади жилых строений – т у.т./м2/год - рекомендован Минэнерго РФ) - Генплан в электронном виде в масштабе 1:25000 и 1:2000 на основании материалов масштаба 1:500; - Существующая численность населения по районам, в том числе перспективная численность; - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем теплоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты); - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию - Действующие нормативы удельного теплопотребления населения. - Перспективные нормы теплопотребления; - Инвестиционные (при наличии) и производственные программы за 2010-2014??? гг. (план и фактическое выполнение). - Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области; - Программа (или проект) газификации населенных пунктов муниципального образования (при наличии) - Муниципальная программа (или проект) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования» (при наличии) - Схема (или проект) территориального планирования муниципального образования (при наличии) - Программы энергосбережения муниципального образования и предприятий, энергопаспорт и отчеты по энергетическому обследованию (за последние 5 (пять) лет). - Актуальные расчётные схемы тепловых сетей от источников теплоснабжения с указанием насосных станций и ЦТП - Сведения о системе диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами в системах теплоснабжения. - Состав и характеристики основного и вспомогательного оборудования теплоисточников - Режимные карты по каждому котлу (на каждом виде топлива) и турбоагрегату - Технологическая схема (схемы) теплоисточника - Состав средств учёта энергоресурсов на теплоисточнике и ЦТП; - Действующие материалы по нормативам и фактическому потреблению топлива, электрической энергии и воды на каждом источнике тепла. - Действующие тарифы на тепло по каждому теплоисточнику для каждой группы потребителей. - Ценовой ограничитель на величину усредненного тарифа для РСО (ЕТО для каждой зоны действия муниципального образования) определенный (установленный) органом регулирования с учетом соотношений объемов видов используемого топлива для конкретной РСО (ЕТО), являющийся целевым для данной актуализации схемы. - Формы статистической отчетности 2010-2013 гг. в системе 1-ТЕП. - Средневзвешенные тарифы на электроэнергию, топливо и воду по каждому теплоисточнику. - Объемы потребления топлива (раздельно основного и резервного), электрической энергии и воды за 2010-2013 гг. - Результаты энергетического обследования централизованных систем теплоснабжения (при наличии); - Балансы производства и реализации тепла по каждому источнику на 2010, 2011, 2012 и 2013 год. - Химический анализ исходной воды по каждому теплоисточнику средний за месяц за последние 12 месяцев. - Химические анализы ХОВ раздельно для тепловых сетей, паровых и водогрейных котлов по каждому источнику среднемесячные за последние 12 месяцев. - Данные о потреблении на собственные нужды топлива и воды. - Копии паспортов котлов. - Сведения об отказах основного оборудования за 2013 г. - Действующие материалы по нормативам технологических потерь при выработке и транспорте тепла и теплоносителя по каждому теплоисточнику и тепловым сетям от него. - Отчёты о результатах режимно-наладочных испытаний тепловых сетей от каждого теплоисточника; - Актуальные технологические схемы ЦТП и насосных станций - Материальная характеристика тепловых сетей по участкам с указанием сроков прокладки (перекладки); - Сведения о повреждениях тепловых сетей за 2013 – 2014 гг. - Расчётные тепловые нагрузки с указанием наименования потребителя (юридическое), наименования и адреса здания или сооружения. Расчётные тепловые нагрузки указываются для каждого здания и сооружения раздельно: тепло в воде на отопление, тепло в воде на вентиляцию, тепло в воде на ГВС (закрытая схема), тепло в воде на ГВС (открытая схема), тепло в воде на технологию, тепло в паре на технологию (раздельно на каждое давление). - Данные о суммарном договорном и фактическом потреблении тепла за 2011-2014 г. (с выделением групп: жилые, непроизводственные, производственные). - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении средств учёта при расчетах за тепло и теплоноситель. - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2011-2015 годы с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки в системах теплоснабжения. А также иная информация и (или) документация, необходимость которой выявится для выполнения работы. |  |
| 6 | Этапы и сроки выполнения работ |  |  |
| 6.1 | Первый этап Представление Исходной информации, являющейся основой для разработки/актуализации Схемы теплоснабжения | Исполнитель обязан в срок 5 (пять) рабочих дней с момента подписания контракта подготовить запросы на истребование информации, предусмотренной Постановлением для теплоснабжающих организаций. Заказчик направляет вышеуказанные запросы в соответствующие организации и органы власти в течение пяти рабочих дней от даты получения от Исполнителя таких запросов. Заказчик представляет Исполнителю исходную информацию в соответствии с разделом 1.9 Технического задания в срок 30 (тридцати) дней от даты подписания контракта. |  |
| 6.2 | Второй этап Разработка/актуализация схемы теплоснабжения | - В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения исходных данных от Заказчика Исполнитель обязан приступить к актуализации схемы. - Исполнитель обязан после анализа динамики изменения целевых показателей предусмотренных исходной схемой с учетом и на основании представленной Заказчиком перечня исходной информации и данных (п 1.9.), определить объем актуализации (согласовать и уточнить с Заказчиком целевые показатели), разработать проект актуализированной* схемы и представить его заказчику в срок 7 (семи) дней с указанной даты. Если в течение указанного периода теплоснабжающие организации и (или) Заказчик представят в адрес исполнителя дополнительную информацию, то она также должна быть учтена Исполнителем при актуализации схемы. *при актуализации схемы выполнить: - отдельный «Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы на 2015 год» - Подраздел «Целевые показатели» дополнить сравнением прогнозируемых целевых показателей из ранее утвержденной схемы с фактическими и прогнозируемыми показателями по данным актуализируемой схемы |  |
| 6.3 | Третий этап. Проверка Заказчиком материалов разработки/актуализации схемы теплоснабжения. | - Заказчик вправе истребовать у Исполнителя проведение независимой экспертизы результатов работы, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, с оформлением экспертного заключения. Эксперт или экспертная организация (привлеченная Исполнителем по договору и согласованная с Заказчиком и Министерством ЖКХ Московской области) вправе затребовать и получить от Исполнителядополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ. Отрицательное экспертное заключение является основанием для отказа принятия результатов выполненных работ до устранения недостатков и (или) доработки результатов работ в соответствии с требованиями договора. Актуализированные схемы теплоснабжения, прошедшие экспертизу, Заказчик направляет в Министерство ЖКХ Московской области. - Заказчик в срок 10 (десяти) рабочих дней с даты получения результата работ (экспертного заключения - при наличии) (в том числе и случае повторного представления результата работ после доработки) рассматривает представленный проект актуализированной схемы теплоснабжения на предмет его соответствия требованиям, установленным действующим законодательством, настоящим техническим заданием, исходной информации. - По итогам рассмотрения представленного проекта схемы теплоснабжения (в т.ч. на основании заключения независимой экспертизы) Заказчик принимает одно из следующих решений: - Принять представленный проект схемы теплоснабжения, признать его по итогам проверки соответствующим требованиям к схемам теплоснабжения, установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации. - Считать представленный проект схемы теплоснабжения не соответствующим требованиям к схемам теплоснабжения, установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации в части достижения целевых показателей, либо превышения величины ценового ограничителя на величину усредненного тарифа определенный (установленный) органом регулирования (п. 1.9.18). В этом случае Заказчик направляет Исполнителю замечания с указанием на допущенные Исполнителем нарушения требований Технического задания. - Исполнитель обязан внести в разработанный им проект схемы теплоснабжения изменения и дополнения в срок не более 30 (тридцать) дней с даты получения замечаний и вновь представить результат работ проверку Заказчику, - В случае, если в процессе актуализации схемы невозможно достичь целевых показателей без увеличения ценового ограничителя, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком либо изменение целевых показателей, либо превышение величины ценового ограничителя (с определением источников финансирования такого превышения), либо предложить перечень мероприятий* (технических, организационных и т.д.) по продлению ресурса существующего оборудования. - Стороны подписывают акт выполненных работ, в срок 5 (пять) рабочих дней, с даты получения Исполнителем уведомления от Заказчика о том, что Заказчик принимает без замечаний представленный проект схемы теплоснабжения. *возможно включить в обязательный перечень таких мероприятий такие как: (создание службы и системы диагностики, выбор участков и проведение локально-вставочного ремонта, повышение надежности и энергоэффективности подземных сооружений (камер тепловых сетей и т.п.) |  |
| 7 | Требования к Схеме теплоснабжения | В соответствии с требованиями документов: - градостроительный кодекс РФ (редакция от 1 января 2013 г.); - федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190 - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения…»; - Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - СНиП 4.02-08-2003 «Котельные установки»; - МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей…»; - иных действующих нормативных документов. |  |
| 8 | Порядок сдачи документации | - Документы разрабатываются в соответствии с Техническим заданием для каждого муниципального образования отдельно; - Документация по Схеме теплоснабжения, выполненная исполнителем, передаётся заказчику в 2-ух комплектных экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе в соответствии с графиком выполнения работ с приложением накладной и акта оказанных услуг: - текстовые материалы в формате pdf; - графические материалы в формате pdf; - электронная модель на базе программного обеспечения ГИС «Zulu» (или его аналога) без передачи ключей и программного обеспечения. - Дата выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту определяется днём получения документации уполномоченным представителем Заказчика. |  |
| 9 | Технический контроль выполнения работ | Заказчик осуществляет приёмку услуг на основании актов приёма-сдачи документации с привлечением, при необходимости, независимого эксперта. |  |
| 10 | Процедура согласования проекта схемы теплоснабжения | - Проект схемы теплоснабжения перед размещением на официальном сайте Администрации должен быть утвержден в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области; - При направлении Проекта схемы теплоснабжения на утверждение в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, необходимо приложить письма о согласовании проекта схемы теплоснабжения от всех теплоснабжающих (теплотранспортных) организаций, оказывающих услуги более чем 20% от всего объема выработки (транспортировки) тепловой энергии или ГВС. |  |
| 11 | Требования к электронной модели | В данном разделе описаны требования к электронной модели схемы теплоснабжения |  |
| 11.1 | Возможности электронной модели и программного обеспечения | - Графическое представление объектов систем водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе города (поселения) с учетом кадастрового деления территории с полным описанием связности объектов; - Описание объектов централизованной системы теплоснабжения; - Описание реальных характеристик режимов работы централизованной систем теплоснабжения и ГВС и ее отдельных элементов; - Моделирование всех видов переключений; - Сведения о паспортизации объектов; - Пространственная привязка объектов тепловых сетей к географическим координатам. - описание единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных запросов и отчетов по системе теплоснабжения; - Описание единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных запросов и отчетов по системе теплоснабжения и ГВС; - Выполнение гидравлического расчета сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; - Моделирование всех видов переключений, в том числе переключений нагрузок между источниками тепловой энергии; - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку; - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя; - Расчет показателей надежности теплоснабжения; - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов; - Расчет и отображение сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития сетей; - Перепроецирование данных на «лету» из одной системы координат в другую; - Изменение внешнего вида объектов в зависимости от их семантических характеристик или масштаба представления карты, в том числе возможность изменения внешнего вида выбранных объектов не зависимо от графических характеристик слоя; - Получение информации об объекте при выборе его курсором мыши, хранение, манипулирование и управление данными; - Работа с картами в местной и географической системах координат; - Возможность формирования пространственных запросов, в которых одновременно участвуют графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям; - Навигация на местности с использованием спутниковых технологий; - Картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных объектов; - Пространственный анализ, обеспечивающий анализ размещения, связей и иных пространственных отношений объектов, анализ близости, анализ топологии сетей, анализ объектов в пределах буферных зон и др.; |  |
| 11.2 | Проекция карт и слоев | В соответствии с требованиями к проекции Публичной кадастровой карты РОСРЕЕСТРА: Web Mercator (WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere; WKID 3857, автор: EPSG) |  |
| 11.3 | Требование к картографической информации | - Карты (планшеты) в местной системе координат масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000 с привязкой к географической системе координат WGS 1984; - Данные публичных картографических сервисов «Роскосмос», Yandex.Карты, OpenStereetMap; - Данные кадастрового деления территории; - Данные Административного деления территории. |  |
| 11.4 | Обязательный набор слоев | - Здания и сооружения; - Тепловые сети 2015г.; - Тепловые сети 2020г.; - Тепловые сети 2025г.; - Тепловые сети 2030г.; - Сети ГВС 2015г.; - Сети ГВС 2020г.; - Сети ГВС 2025г.; - Сети ГВС 2030г.; - Эксплуатация и ремонты. | - Зоны действия теплоисточников 2015г.; - Зоны действия теплоисточников 2020г.; - Зоны действия теплоисточников 2025г.; - Зоны действия теплоисточников 2030г.; - Зоны застройки до 2020г.; - Зоны застройки до 2025г.; - Зоны застройки до 2030г.; |