Приложение №3

к Договору №___

от «___»_________2012г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ОАО» Теплосеть»

____________ Бачаев Х.М.

«___»__________2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Удостоверения, протоколы аттестации на газоэлектросварщиков, принимающих  участие в выполнении строительно-монтажных работ.

2. Материалы исполнительной геодезической съёмки сетей, акт на разбивку трассы тепловых сетей.

3. Исполнительные чертежи и схемы на построенную теплотрассу, в том числе схему сварных стыков.

4.Паспорта заводов-изготовителей, сертификаты на применённые материалы, трубы, запорную арматуру, ж/бетон, раствор, бетон, арматуру, песок.

5. Акт приёмки трассы в эксплуатацию после капитального ремонта.

6. Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и герметичность, акт контроля качества сварных соединений рентгеновским лучом.

- Акт о проведении промывки теплотрассы.

- Акты скрытых работ:

- вскрытие канала, очистка от грунта. Вырезка демонтируемых труб;

- разработка траншеи;

- устройство песчаного основания;

- засыпка и утрамбовка песчаной постели перед засыпкой грунта;

- укладка и монтаж трубопроводов;

- монтаж и растяжка компенсаторов;

- монтаж неподвижных опор;

- монтаж компенсационных матов;

- изоляция стыков;

- прозвонки стыков;

- монтаж системы ОДК.

9. Монтажная схема электросварных стыков вновь смонтированной теплотрассы.

10. Паспорт тепловой сети.

11. Акт приёмки системы ОДК.

12. Монтажная схема ОДК.

Исполнительная документация должна быть сброшюрована, пронумерована и передана по перечню при предоставлении акта выполненных работ (форма №КС-2).

Начальник ПТО  						Соболева Л.И.

Подрядчик						             _______________