Приложение №1

К Документации и Извещению по открытому запросу предложений №00006-ЗП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ТВГ-4Р

| Тип котла | ТВГ-4Р |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Монастырищенский котельный завод |
| Дата изготовления | 22.09.1969 г. |
| Заводской номер | № 184 |
| Регистрационный номер | № 22956 |
| Расчетное давление | 8,0-14,0 кгс/см2 |
| Расчетная температура | 150оС |
| Пробное давление | 13,0 кгс/см2 |
| Дата начала эксплуатации | 1975 г. |
| Разрешенное давление | 8,0-14,0 кгс/см2 |
| Вид топлива | Газ |

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ТВГ-4Р

| Тип котла | ТВГ-4Р |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Монастырищенский котельный завод |
| Дата изготовления | 30.12.1976 г. |
| Заводской номер | № 746 |
| Регистрационный номер | № 22962 |
| Расчетное давление | 8,0-14,0 кгс/см2 |
| Расчетная температура | 150оС |
| Пробное давление | 13,0 кгс/см2 |
| Дата начала эксплуатации | 1977 г. |
| Разрешенное давление | 8,0-10,0 кгс/см2 |
| Вид топлива | Газ |

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ТВГ-4Р

| Тип котла | ТВГ-4Р |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Монастырищенский котельный завод |
| Дата изготовления | 1969 г. |
| Заводской номер | № 193 |
| Регистрационный номер | № 22957 |
| Расчетное давление | 8,0-14,0 кгс/см2 |
| Расчетная температура | 150оС |
| Пробное давление | 13,0 кгс/см2 |
| Дата начала эксплуатации | 1975 г. |
| Разрешенное давление | 8,0-10,0 кгс/см2 |
| Вид топлива | Газ |

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ДКВР-10/13

| Тип котла | ДКВР-10/13 |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Бийский котельный завод г.Бийск ул.П.Мерлина, д.63 |
| Дата изготовления | 1973 г. |
| Заводской номер | № 2710 |
| Регистрационный номер | № 15525 |
| Расчетное давление | 13,0 кгс/см2 |
| Расчетная температура | Насыщенный пар |
| Пробное давление | 13,0 кгс/см2 |
| Дата начала эксплуатации | 1974 г. |
| Разрешенное давление | 10,0 кгс/см2 |
| Вид топлива | Газ |

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ДКВР-10/13

| Тип котла | ДКВР-10/13 |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Бийский котельный завод г.Бийск ул.П.Мерлина, д.63 |
| Дата изготовления | 1972 г. |
| Заводской номер | № 7679 |
| Регистрационный номер | № 15523 |
| Расчетное давление | 13,0 кгс/см2 |
| Расчетная температура | Насыщенный пар |
| Пробное давление | 13,0 кгс/см2 |
| Дата начала эксплуатации | 1975 г. |
| Разрешенное давление | 10,0 кгс/см2 |
| Вид топлива | Газ |

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ДКВР-10/13

| Тип котла | ДКВР-10/13 |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Бийский котельный завод г.Бийск ул.П.Мерлина, д.63 |
| Дата изготовления | Сентябрь 1972 г. |
| Заводской номер | № 4836 |
| Регистрационный номер | № 15524 |
| Расчетное давление | 13,0 кгс/см2 |
| Расчетная температура | Насыщенный пар |
| Пробное давление | 13,0 кгс/см2 |
| Дата начала эксплуатации | 1975 г. |
| Разрешенное давление | 10,0 кгс/см2 |
| Вид топлива | Газ |

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА КВГМ-50-150

| Тип котла | КВГМ-50-150 |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Дорогобужский котельный завод, Смоленская область |
| Дата изготовления | Сентябрь 1986 г. |
| Заводской номер | № 7114 |
| Регистрационный номер | № 20787 |
| Расчетное давление | 25,0 кгс/см2 |
| Расчетная температура | 150оС |
| Пробное давление | 18,75 кгс/см2 |
| Дата начала эксплуатации | 1991 г. |
| Разрешенное давление | 15,0 кгс/см2 |
| Вид топлива | Газ, мазут |

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА КВГМ-50-150

| Тип котла | КВГМ-50-150 |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Дорогобужский котельный завод, Смоленская область |
| Дата изготовления | Сентябрь 1985 г. |
| Заводской номер | № 6581 |
| Регистрационный номер | № 20479 |
| Расчетное давление | 25,0 кгс/см2 |
| Расчетная температура | 150оС |
| Пробное давление | 18,75 кгс/см2 |
| Дата начала эксплуатации | 1988 г. |
| Разрешенное давление | 15,0 кгс/см2 |
| Вид топлива | Газ, мазут |

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ДЕ-16-14ГМ

| Тип котла | ДЕ-16-14ГМ |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Бийский котельный завод г.Бийск ул.П.Мерлина, д.63 |
| Дата изготовления | Август 1985 г. |
| Заводской номер | № 52081 |
| Регистрационный номер | № 20740 |
| Расчетное давление | кгс/см2 |
| Расчетная температура | 140оС |
| Пробное давление | кгс/см2 |
| Дата начала эксплуатации | 1988 г. |
| Разрешенное давление | 7,0 кгс/см2 |
| Вид топлива | Газ |

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА  ДЕ-16-14ГМ

| Тип котла | ДЕ-16-14ГМ |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Бийский котельный завод г.Бийск ул.П.Мерлина, д.63 |
| Дата изготовления | Август 1985 г. |
| Заводской номер | № 52089 |
| Регистрационный номер | № 20739 |
| Расчетное давление | кгс/см2 |
| Расчетная температура | 140оС |
| Пробное давление | кгс/см2 |
| Дата начала эксплуатации | 1988 г. |
| Разрешенное давление | 7,0 кгс/см2 |
| Вид топлива | Газ |