«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ В.В. Мясоедов

« 24 » февраля 2014 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Открытый запрос предложений № 00004-ЗП

Дата размещения на сайте: 26.02.2014 год.

| Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| --- | --- |
| Наименование запроса предложений | На право заключить договор «На поставку запорной арматуры и сальниковых компенсаторов для монтажа на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения на объектах ОАО «Теплосеть»». |
| Заказчик |
| Наименование | Открытое Акционерное Общество «Теплосеть» |
| Место нахождения | 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а |
| Почтовый адрес | 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а |
| Контактная информация |
| Почтовый адрес | 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а |
| Адрес электронной почты | teploset_korolev@mail.ru ; zakupki@teplosetkorolev.ru |
| Телефон | 8 (495) 511-71-96, 8 (498) 505-44-35 |
| Факс | 8 (495) 511-71-96, 8 (498) 505-44-35 |
| Контактное лицо | Шевелева Елена Вячеславовна |
| Предмет договора |
| Предмет договора и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Производство и поставка: Задвижки Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с64нж используется в качестве запорного устройства на трубопроводах. Предназначена для полного отключения и включения потока рабочей среды (воды, пара, масел, нефти, жидких неагрессивных нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред). 1. Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду 50 мм РN= 2,5МПа с КОФ, Корпусные детали задвижки изготавливаются из стали 25Л, с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Срок службы не менее 10 лет. Рабочая среда: задвижки применяются для воды и пара.-2 шт; 2. Задвижка клиновые стальные литые с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду 80 мм РN= 2,5МПа с КОФ, Корпусные детали задвижки изготавливаются из стали 25Л, с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Срок службы не менее 10 лет. Рабочая среда: задвижки применяются для воды и пара.- 4 шт; 3. Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду 100 мм РN= 2,5МПа с КОФ, Корпусные детали задвижки изготавливаются из стали 25Л, с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Срок службы не менее 10 лет. Рабочая среда: задвижки применяются для воды и пара. – 8 шт; 4. Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду 150 мм РN= 2,5МПа с КОФ, Корпусные детали задвижки изготавливаются из стали 25Л, с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Срок службы не менее 10 лет. Рабочая среда: задвижки применяются для воды и пара. – 4 шт; 5. Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с564нж Ду 500 мм РN= 2,5МПа с КОФ, Корпусные детали задвижки изготавливаются из стали 25Л, с фланцевым присоединением, с механическим редуктором. Срок службы не менее 10 лет. Рабочая среда: задвижки применяются для воды и пара. – 3 шт. Двухсторонние и односторонние сальниковые компенсаторы Компенсатор сальниковый, односторонний либо двухсторонний, устройство для компенсации изменений трубопроводов тепловых сетей в результате термических деформаций. Сальниковые компенсаторы предназначены для трубопроводов паровых и водяных теплосетей со следующими параметрами: давление теплоносителя Рраб=2,5 МПа (25 кгс/см2); температура пара – до 300 °C, воды – до 200 °C., материал исполнения Ст. 3. 1. Компенсатор сальниковый односторонний Ду 500 мм Ру=2,5 МПа ТС-579.00.000-13 (500-25-250) - 4 шт; 2. Компенсатор сальниковый двухсторонний Ду 500 мм Ру=2,5 МПа ТС-580.00.000-13 (500-25-250) - 2 шт; 3. Компенсатор сальниковый двухсторонний Ду 500 мм Ру=2,5 МПа ТС-580.00.000-14 (500-25-450) - 2 шт. В соответствии с ГОСТ, ТУ и согласно Технологической карты (Приложение №1) |
| Начальная (максимальная) цена договора | Не установлена |
| Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Общая стоимость поручаемых Поставщику работ определяется Ценой настоящего Договора. Цена Договора включает все налоги (включая НДС (18%)) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Московская область, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24, ЦМС ОАО «Теплосеть». |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки оборудования: 30 (тридцать) дней с момента подписания Договора. Транспортные расходы, до места поставки, включены в Цену Договора. |
| Информация о запросе предложений |
| Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация по запросу предложений предоставляется в запечатанном конверте с указанием названия и номера запроса предложений по адресу: 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а. Документация по запросу предложений принимается в установленном порядке согласно Приложения №2 «Общий порядок проведения запроса предложений» к Положению о проведении закупок в ОАО «Теплосеть» и в Документации по открытому запросу предложений в пункте: «Порядок и форма подачи заявок на участие в запросе предложений». |
| Место рассмотрения предложений участников закупки | 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а |
| Дата и время начала подачи заявок (время московское) | 26.02.2014 в 11ч. 00мин. |
| Дата и время окончания подачи заявок (время московское) | 03.03.2014 в 11ч.00мин. |
| Дата рассмотрения предложений участников закупки | 03.03.2014 в 14ч.00мин. |

Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.