ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки заявок

по открытому запросу предложений № 00004-ЗП

«04 » марта 2014 г

Место проведения: 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а

1.Наименование запроса предложений: На право заключить договор

«На поставку запорной арматуры и сальниковых компенсаторов для монтажа на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения на объектах ОАО «Теплосеть»».

2. Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Теплосеть».                           Место нахождения и почтовый адрес: 141077, Московская область,

г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а

3. Извещение о проведении запроса предложений: размещено на сайте Заказчика в сети Интернет www.teplosetkorolev.ru  26.02.2014г.

4. Состав комиссии:

1. Председатель комиссии: Васильев Андрей Юрьевич

2. Зам. председателя комиссии: Мягков Сергей Иванович

Члены комиссии:

3.  Голубева Елена Владимировна

4.  Шевелева Елена Вячеславовна

5.  Комарова Светлана  Геннадьевна

Секретарь комиссии: Смоленцева Алена Игоревна

На заседании закупочной комиссии присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов комиссии. Кворум имелся.

5. Процедура рассмотрения и оценки заявок по запросу предложений проводилась закупочной комиссией «03» марта 2014 года по адресу:

г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а.

6. Представители участников закупки на процедуре рассмотрения и оценки заявок по запросу предложений не присутствовали.

7. До окончания указанного в извещении срока подачи конкурсных заявок «03» марта 2014г. 11 часов 00 минут (время московское) поступила 1 (одна) заявка по запросу предложений. Заявка, представленная для участия в запросе предложений, была зарегистрирована в Журнале регистрации.

8. Решение комиссии по допуску к участию в запросе предложений

| Регистрационный номер заявки | Участник запроса предложений | Адрес участника | Предложение участника о цене, руб. с НДС | Результат запроса предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Поступила 28.02.14г. в 12:40, вх. № 399 | ООО ТД «Пензенский завод нефтегазового оборудования» | Юр. адрес: 440046, г. Пенза, ул. Мира, д. 35 Факт. адрес: 440046, г. Пенза, ул. Мира, д. 35 | ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА в соответствии с ГОСТ, ТУ и согласно Технологической карты (Приложение №1): 1. Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду 50 мм РN= 2,5МПа с КОФ, Корпусные детали задвижки изготавливаются из стали 25Л, с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Срок службы не менее 10 лет. Рабочая среда: задвижки применяются для воды и пара.- 2 шт. – 23 407,20 руб. 2. Задвижка клиновые стальные литые с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду 80 мм РN= 2,5МПа с КОФ, Корпусные детали задвижки изготавливаются из стали 25Л, с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Срок службы не менее 10 лет. Рабочая среда: задвижки применяются для воды и пара.- 4 шт. – 69 415,20 руб. 3. Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду 100 мм РN= 2,5МПа с КОФ, Корпусные детали задвижки изготавливаются из стали 25Л, с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Срок службы не менее 10 лет. Рабочая среда: задвижки применяются для воды и пара. - 8 шт. – 166 665,60 руб. 4. Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду 150 мм РN= 2,5МПа с КОФ, Корпусные детали задвижки изготавливаются из стали 25Л, с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Срок службы не менее 10 лет. Рабочая среда: задвижки применяются для воды и пара. - 4 шт. – 189 626,40 руб. 5. Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с564нж Ду 500 мм РN= 2,5МПа с КОФ, Корпусные детали задвижки изготавливаются из стали 25Л, с фланцевым присоединением, с механическим редуктором. Срок службы не менее 10 лет. Рабочая среда: задвижки применяются для воды и пара. - 3 шт. – 1 263 859,20 руб. 6. Компенсатор сальниковый односторонний Ду 500 мм Ру=2,5 МПа ТС-579.00.000-13 (500-25-250) - 4 шт. – 393 176,00 руб. 7. Компенсатор сальниковый двухсторонний Ду 500 мм Ру=2,5 МПа ТС-580.00.000-13 (500-25-250) - 2 шт. – 284 852,00 руб. 8. Компенсатор сальниковый двухсторонний Ду 500 мм Ру=2,5 МПа ТС-580.00.000-14 (500-25-450) - 2 шт. – 332 996,00 руб. ИТОГО: 2 723 997,60 руб. (Два миллиона семьсот двадцать три тысячи девятьсот девяносто семь руб. 60 коп.) в том числе НДС 415 525,06 руб. (Четыреста пятнадцать тысяч пятьсот двадцать пять руб. 06 коп.). | Документы представлены в полном объеме. Участник допущен к участию в запросе предложений. |

9. Согласно Положения о прядке проведения закупок ОАО «Теплосеть» запрос предложений №00004-ЗП признан несостоявшимся.

10. Комиссия по проведению закупочных процедур рассмотрела поступившую заявку участника открытого запроса предложений в соответствии с требованиями и условиями, установленными в закупочной документации, оценила ее и, ввиду удовлетворения всем требованиям и предлагаемой стоимости приняла следующее решение:

Заключить договор «На поставку запорной арматуры и сальниковых компенсаторов для монтажа на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения на объектах ОАО «Теплосеть»»

с ООО ТД «Пензенский завод нефтегазового оборудования».

Протокол рассмотрения и оценки заявок составлен в двух экземплярах, подписан всеми присутствующими членами закупочной комиссии и подлежит размещению на сайте ОАО «Теплосеть» в сети Интернет www.teplosetkorolev.ru   в установленные сроки.

Подписи:

Председатель комиссии

Первый заместитель

Генерального директора                                          ___________ А.Ю.Васильев

Зам. председателя комиссии

Технический директор	                                           ____________   С.И. Мягков

Члены комиссии:

Финансовый директор                                             ____________ Е.В. Голубева

Начальник группы

по закупкам                                                              ____________  Е.В.Шевелева

Начальник претензионно-

-договорного отдела                                                 ____________ С.Г. Комарова