Приложение №1

к Документации и Извещению по запросу предложений №00015-ЗП

и Договору №____________________

Список трубопроводной арматуры для выполнения работ по техническому обслуживанию тепловых сетей, принадлежащих ОАО «Теплосеть» на территории трех районов г. Королева».

| 1 | Кран шаровой 11с33п с КОФ Breeze (фланцы, прокладка, болт, гайка) Ду50 Ру16 | шт | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кран шаровой 11с33п с КОФ Breeze (фланцы, прокладка, болт, гайка) Ду80 Ру16 | шт | 40 |
| 3 | Кран шаровой 11с33п с КОФ Breeze (фланцы, прокладка, болт, гайка) Ду100 Ру16 | шт | 40 |
| 4 | Кран шаровой 11с33п с КОФ Breeze (фланцы, прокладка, болт, гайка) Ду150 Ру16 | шт | 30 |
| 5 | Кран шаровой 11с33п с КОФ Breeze (фланцы, прокладка, болт, гайка) Ду200 Ру16 | шт | 15 |
| 6 | Болт 16х8 оцинк. | кг | 100 |
| 7 | Болт 20х12 оцинк. | кг | 100 |
| 8 | Гайка 16 оцинк. | кг | 50 |
| 9 | Гайка 20 оцинк. | кг | 50 |