Приложение №1

к Документации и Извещению по запросу предложений №00016-ЗП

и Договору №____________________

Перечень трубы стальной бесшовной горячедеформированной ГОСТ 8732-78 ст.20 для выполнения работ по техническому обслуживанию тепловых сетей, принадлежащих ОАО «Теплосеть» на территории трех районов г. Королева».

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба б/ш ст. 57х6 | м | 300 |
| 2 | Труба б/ш ст. 76х6 | м | 200 |
| 3 | Труба б/ш ст. 89х6 | м | 400 |
| 4 | Труба б/ш ст. 108х6 | м | 400 |
| 5 | Труба б/ш ст. 133х6 | м | 200 |
| 6 | Труба б/ш ст. 159х6 | м | 400 |
| 7 | Труба б/ш ст. 219х8 | м | 200 |