|  |  |  |  |  | Приложение №1 к Извещению и Документации по запросу предложений и Договору №__________ "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Генеральный директор ОАО "Теплосеть" |
|  |  |  |  | _____________________ Д.В. Новичков |
| Перечень объектов для проведения работ по экспертизе промышленной безопасности котлов, трубопроводов IV категории, дымовых труб, наружных газопроводов, ГРП, ГРУ и прочее на 2015 год. |
| № п/п | Наименование объекта | № по подразделению | Тип оборудования, характеристика | Дата проведения технического диагностирования | Техн. Освид. | Регистр. № | Разрешенный срок эксплуатации | Вид работ |
| I. Котлы |
| 1 | кот."Самаровка" | котел №5 | КВГМ-50 | 05.09.2013г. | до 05.09.2015г. | №20787 | до 05.09.2015г. | ТД, ЭПБ |
| 2 | кот. "Текстильщик" | котел №2 | ДКВР-10/13 | 24.07.2012г. | до 23.07.2015г. | №15524 | до 23.07.2015г. | ТД, ЭПБ |
| 3 | кот. "Текстильщик" | котел №3 | ДКВР-10/13 | 26.07.2011г. | до 26.07.2015г. | №15525 | до 26.07.2015г. | ТД, ЭПБ |
| 4 | кот. "Комитетский лес" | котел №1 | ТВГ-4р | 08.10.2007г. | до 9.09.2015г. | №16490 | до 09.10.2015г. | ТД, ЭПБ |
| 5 | кот. "Суворовская" | котел №1 | ТВГ-4р | 06.06.2014г. | до 06.06.2015г. | №22956 | до 06.06.2016г. | ТД, ЭПБ |
| 6 | кот. "Суворовская" | котел №4 | ТВГ-4р | 28.06.2013г. | до 28.07.2015г. | №22962 | до 28.06.2015г. | ТД, ЭПБ |
| 7 | кот. "Альфа-Лаваль" | котел №1 | ДКВР-6,5/13 | 05.07.2013г. | до 05.07.2015г. | №13942 | до 05.07.2015г. | ТД, ЭПБ |
| 8 | кот. "Альфа-Лаваль" | котел №3 | ДКВР-6,5/13 |  | до 01.08.2015г. | №25263 | до 01.08.2019г. | ТО |
| III. Трубопроводы IV категории |
| 1 | кот. "Альфа-Лаваль" |  | трубопровод IV категории горячей воды (от котла FR 10-10-16-204 №6 ЗИОСАБ) |  | до 12.05.2015г. | №3348 | до 2026г. | ТО |
| IV. Дымовые трубы |
| 1 | кот. "Самаровка" |  | кирпич. Н=100м | 03.2010г. |  |  | до 03.2015г. | ТД, ЭПБ |
| 2 | кот. "Школа-интернат" |  | метал. Н=19,3м | 09.2005г. |  |  | до 2015г. | ТД, ЭПБ |
| 3 | кот. "Тарасовская" |  | Металл. Н=32,5м | 2010г. |  |  | до 06.2015г. | ТД, ЭПБ |
| 4 | кот. "Дзержинского 7Б" |  | кирпич. Н=22,5м |  |  |  | до 26.11.2014г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН ТД, ЭПБ |
| 5 | "Школьная" |  | кирпич. Н=11м | 2012г. |  |  | до 26.11.2014г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН ТД, ЭПБ |
| V. Наружные газопровды, ГРП, ГРУ |
| 1 | кот. "Дзержинского, 11Б" |  | наружный надземный газопровод среднего давления III категории (Р вх= 3 кгс/см2; Ду =100 мм; L общ 7,9 м.п.) | 2010г. |  |  | до 07.2015г. | ТД, ЭПБ |
| 2 | кот."Бурковская" |  | наружный надземный газопровод высокого давления II категории (Р вх= 6 кгс/см2; Ду =100 мм; L общ 18,0 м.п.) | 09.08.2010г. |  |  | до 07.2015г. | ТД, ЭПБ |
| II. Газовые горелки |
| 1 | кот. "Комитетский лес" | котел №1 | Котел ТВГ-4Р/ подовые горелки (4шт.) |  |  | №16490 | до 26.11.2014г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН ТД, ЭПБ |
| 2 | кот. "Суворовская" | котел №1 | Котел ТВГ-4Р/ подовые горелки (4шт.) |  |  | №22956 | до 26.11.2014г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН ТД, ЭПБ |
| 3 | кот. "Суворовская" | котел №3 | Котел ТВГ-4Р/ подовые горелки (4шт.) |  |  | №229561 | до 26.11.2014г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН ТД, ЭПБ |
| 4 | кот. "Суворовская" | котел №4 | Котел ТВГ-4Р/ подовые горелки (4шт.) |  |  | №22962 | до 26.11.2014г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН ТД, ЭПБ |
| Строительные конструкции ЗИС |
| 1 | Кот. "Бурковская" |  | Строительные конструкции здания котельной Sобщ =426,9 м2 Vобщ=2142м3 |  | до 26.02.2015г. |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН ТО |
| 2 | Кот. "Новые Подлипки" |  | Строительные конструкции здания котельной Sобщ =5024,5 м2 Vобщ=48495м3 |  | до 26.02.2015г. |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН ТО |
| 3 | Кот. "Комитетский лес" |  | Строительные конструкции здания котельной Sобщ =688,8 м2 Vобщ=6755,0м3 |  | до 26.02.2015г. |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН ТО |
| 4 | Кот. "Текстильщик" |  | Строительные конструкции здания котельной Sобщ =1255,48 м2 Vобщ=8914,0м3 |  | до 26.02.2015г. |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН ТО |
|  |  | Главный инженер |  | Х.М. Бачаев |  |  |
|  |  | Начальник ПТО |  | Л.И. Соболева |  |  |