|  |  |  |  | Приложение №1 к Извещению и Документации по запросу предложений и Договору №__________ "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Генеральный директор ОАО "Теплосеть" |
|  |  |  | _____________________ Д.В. Новичков |
| Перечень объектов для проведения режимно-наладочных испытаний котлов на 2015 год. |
| № п/п | Наименование | № по подразделению | Тип оборудования, характеристика | Дата проведения режимно-наладочных испытаний | Регистр. № | Примечание |
| 1 | "Новые Подлипки" | котел №1 | ПТВМ-30М | 12.2010г. | №14661 | до 26.02.2015г ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 2 | "Новые Подлипки" | котел №2 | ПТВМ-30М | 04.2007г. | №20542 |  |
| 3 | "Новые Подлипки" | котел №4 | ПТВМ-30М | 06.2009г. | №17592 | до 26.02.2015г ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 4 | "Новые Подлипки" | котел №5 | ПТВМ-30М | 12.1997г. | №17303 |  |
| 5 | "Бурковская" | котел №1 | ТГ-3-95 | 10.2011г. | №30 |  |
| 6 | "Бурковская" | котел №2 | ТГ-3-95 | 10.2011г. | №31 |  |
| 7 | "Тарасовская" | котел №1 | ЗИО-60 | от 01.03.2002г. | №26 |  |
| 8 | "Тарасовская" | котел №2 | ЗИО-60 | от 01.03.2002г. | №27 |  |
| 9 | "Текстильщик" | котел №1 | ДКВР 10-13 ( Наладка средств автоматического регулирования и контроля) |  | №15523 | до 26.02.2015г ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 10 | "Текстильщик" | котел №2 | ДКВР 10-13 ( Наладка средств автоматического регулирования и контроля) |  | №15524 | до 26.02.2015г ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 11 | "Текстильщик" | котел №3 | ДКВР 10-13 ( Наладка средств автоматического регулирования и контроля) |  | №15525 | до 26.02.2015г ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
|  |  | Главный инженер |  | Х.М. Бачаев. |  |
|  |  | Начальник ПТО |  | Л.И. Соболева |  |