# Приложение №1

к Извещению и Документации по запросу

предложений и Договору №__________

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ОАО "Теплосеть"

_____________________   Д.В. Новичков

Перечень объектов для 
проведения работ по техническому диагностированию баков-аккумуляторов горячей воды на 2015 год.

| Баки аккумуляторы - проверка качества сварных соединений |
| --- |
| 1 | Кот. "Текстильщик" | Бак аккумулятор №1 № ТЭ.160 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=200 м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 2 |  | Бак аккумулятор №2 № ТЭ.161 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=200 м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 3 | Кот. "Новые Подлипки" | Бак аккумулятор №1 РВ 1000-01СК № ТЭ.1 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=1000 м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 4 |  | Бак аккумулятор №2 РВ 1000-01СК № ТЭ.2 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=1000 м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 5 |  | Бак аккумулятор №4 РВ 1000-01СК № ТЭ.4 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=1000 м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 6 | Кот. "Самаровка" | Бак аккумулятор №1 № ТЭ.35 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=2000 м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 7 |  | Бак аккумулятор №2 № ТЭ.36 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=2000 м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 8 | кот. "Альфа-Лаваль" | Бак аккумулятор №1 № ТЭ.88 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=200м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 9 | кот. "Комитетский лес" | Бак аккумулятор №1 № ТЭ.120 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=100м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 10 |  | Бак аккумулятор №2 № ТЭ.121 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=100м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 11 |  | Бак аккумулятор №3 № ТЭ.122 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=200м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 12 | кот. "Суворовская" | Бак аккумулятор №1 № ТЭ.132 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=100м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 13 |  | Бак аккумулятор №2 № ТЭ.133 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=100м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 14 |  | Бак аккумулятор №3 № ТЭ.134 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=100м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 15 | кот. "Дзержинского 11Б" | Бак аккумулятор №1 № ТЭ.195 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=100м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 16 |  | Бак аккумулятор №2 № ТЭ.196 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=100м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 17 | кот. "Школа-интернат" | Бак аккумулятор №1 № ТЭ.181 | Резервуар горизонтальный стальной V=12,5м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |
| 18 | кот. "Бурковская" | Бак аккумулятор №1 № ТЭ.193 | Резервуар вертикальный цилиндрический стальной V=146м3 |  |  |  | до 26.02.2015г. | ПРЕДПИСАНИЕ РТН |

| Главный инженер |  | Х.М. Бачаев |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Л.И. Соболева |