«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

«25 » февраля 2015 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

# по открытому запросу предложений № 06-ЗП

На право заключить договор  «На  оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС),  системы оповещения и управления  эвакуацией людей

при пожаре (СОУЭ)».

Дата размещения на сайте: 05.03.2015г.

| Установленные требования к Участникам запроса предложений | 1. В открытом запросе предложений могут принять участие юридические лица, зарегистрированные в РФ. 2. Опыт работы на оказание услуг по техническому обслуживанию системы АПС и СОУЭ людей при пожаре не менее 5 лет. 3. Предоставить сведения о договорах аналогичных предмету настоящей закупки, выполненных участником в качестве непосредственного исполнителя за предыдущие 2 (два) года. Заполнить Приложение №5. Подтвердить копиями договоров. 4. Исполнитель, при осуществлении услуг по техническому обслуживанию на объектах Заказчика, должен руководствоваться Федеральным законом 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководящим документом РД 009-01-96, проектной документацией, технической документацией завода-изготовителя, сводами правил: СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, СП 7.13130.2009, СП 8.13130.2009, СП 9.13130.2009, СП 10.13130.2009, СП 11.13130.2009, СП 12.13130.2009, ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 54101-2010, ГОСТ Р 53325-2012, Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 и иными действующими нормами и правилами. 5. Исполнитель, для выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, должен: - иметь лицензию (копию предоставить) на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с составом работ, позволяющим производить полный комплекс работ согласно Техническому заданию (Приложение №1): - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризации и проведение пусконаладочных работ. - иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - п. 24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов - п. 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты - п. 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электропроводов. 6. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми). Квалификационный состав и характеристика выполняемых работ, уровень знаний конкретных работников Исполнителя должны соответствовать виду работ, услуг данной закупки. 7. Персонал Исполнителя должен иметь все соответствующие разрешения и аттестации на проведение работ по договору. Предоставить копии аттестатов и разрешений. Копии представленных документов должны быть заверены надлежащим образом. |
| --- | --- |
| Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 5 (пять) объектов М. О., г. Королев: 1. мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 73, котельная «Альфа Лаваль»; 2. ул. Сакко и Ванцетти, д. 24, котельная «Новые Подлипки»; 3. ул. Самаровка, д. 1, котельная «Самаровка»; 4. мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 10, котельная «Текстильщик»; 5. ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а, административное здание. |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Круглосуточно в течение года с момента подписания Договора. |
| Цена Договора и порядок оплаты товара, работы, услуги |
| Начальная (максимальная) цена договора | 600 000,00 рублей |
| Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Общая стоимость поручаемых Исполнителю работ определяется Ценой настоящего Договора. Цена Договора включает все расходы, затраты и издержки Исполнителя, связанные с ТО, включая повторные пусконаладочные работы, обеспечивающие эксплуатационные параметры оборудования, достигнутые при первичных пусконаладочных работах систем АПС, СОУЭ, СПИ в том числе, расходы на приобретение деталей и узлов, подлежащих замене в ходе ТО в соответствии с эксплуатационной документацией, а также расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей связанных с исполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Срок и условия оплаты | Оплата услуг будет осуществляться путем перечисления Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. Основанием для оплаты будет являться Акт сдачи-приема оказанных услуг, подписанный двумя Сторонами. Оплата будет производиться в течение 5 (пяти) банковских дней в соответствии с условиями Договора. В случае несвоевременного представления документов срок оплаты увеличивается, при этом Исполнитель не предъявляет претензий по оплате к Заказчику. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика. |
| Порядок и форма подачи заявок на участие в запросе предложений |
|  | Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку. Поданные заявки регистрируются заказчиком. Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента рассмотрения. Заявки, поданные с опозданием, не рассматриваются. Заявка подается участником закупки заказчику в письменной форме (на бумажном носителе) по указанному адресу лично или через своего полномочного представителя либо посредством почтового отправления или курьерской службы. Участник закупки должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в запросе предложений, который подшивается в один том. Участникам закупки рекомендуется запечатать том заявки во внутренний конверт и во внешний конверт. На внутреннем конверте необходимо указать наименование и адрес участника закупки (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица), название закупки. На внешнем конверте должна быть пометка: «На закупку по запросу предложений в ОАО «Теплосеть»» _______________ (указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается заявка) и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО..." (указывается время и дата вскрытия конвертов с заявками, установленные в извещении). Участник закупки вправе не указывать на внешнем конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника закупки. Если конверт с заявкой не запечатан должным образом, заказчик не вправе принимать такую заявку. В случае представления изменений заявки, на внешнем конверте дополнительно следует указать слова «Изменение заявки на участие в запросе предложений». Представленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц). Подача заявок не допускается по факсу, в противном случае такие заявки считаются несоответствующими требованиям запроса предложений и отклоняются. |
| Требования к Участникам закупки и перечень необходимых документов |
|  | - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков; - быть правомочным заключать договор; - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора; - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки. Необходимо предоставить: а) анкету участника, включающую: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные документацией сведения (Приложение №3); б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника: копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника без доверенности; в) в случае, если от имени участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенная печатью и подписанная руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); д) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); е) иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документы о государственной регистрации юридического лица; государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; ж) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений (копии лицензий и иных разрешительных документов); з) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии); и) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям. Необходимо предоставить опись всех документов входящих в состав по запросу предложений (Приложение №4). |
| Критерии оценки и сопоставления заявок | - цена Договора; - квалификация специалистов, допущенных к работам; - опыт выполнения работ; |
| Дополнительные условия | Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее, чем за два дня до окончания срока подачи заявок отказаться от проведения запроса предложений. Извещение об этом размещается на сайте заказчика не позднее одного дня с момента принятия решения. |
| Заключение договора | 1. Победителем открытого запроса предложений является участник открытого запроса предложений, предложение которого получило наибольшее количество голосов членов комиссии, на основании подтверждения о выполнении перечисленных требований в документации по запросу предложений и отвечающий указанным критериям оценки. 2. Договор по результатам открытого запроса предложений между Заказчиком и Победителем заключается не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения на официальном сайте Протокола об оценке и сопоставлении предложений участников закупки. 3. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика. 4. В случае, если Победитель в срок, предусмотренный п.2, не заключит Договор на условиях, определенных Документацией, закупочная комиссия признает Победителя уклонившимся от заключения Договора. 5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении Запроса предложений второе место. 6. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и Договор не заключен в срок, установленный документацией, Заказчик вправе: - отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора; - объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений; - заключить договор с единственным Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком). |

Начальник группы по закупкам                                                   Е.В. Шевелева