# Приложение №1

# К Извещению и Документации по открытому запросу предложений

# и к Договору №_____________

# Технические характеристики на

# насосный агрегат Д 1250-125а

Количество – 2 штуки:

- один агрегат правого вращения;

- один агрегат левого вращения

Перекачиваемая жидкость - сетевая теплофикационная вода

Температура перекачиваемой жидкости - 800С

Двигатель А4-400Х-4МУ3

| Параметр | Значение | Ед. |
| --- | --- | --- |
| Подача | 1150 | м3/час |
| Напор | 102 | м |
| Мощность | 500 | кВт |
| Потребляемая мощность | 450 | кВт |
| Частота вращения | 1500 | об/мин |
| Кавитационный запас | 5,600 | м |
| Длина | 1378 | мм |
| Ширина | 1050 | мм |
| Высота | 1005 | мм |
| Масса | 1300 | кг |

Диаметр рабочего колеса                                      568   мм