Приложение 1

к Техническому заданию

по лицензированию ОПО

Характеристика  опасных производственных объектов (ОПО) III класса опасности

В составе организации - Открытое акционерное общество «Теплосеть» эксплуатируются:

1. ОПО - Система теплоснабжения /тип 3.2/  /рег. № А02-30264-0001/

| № п/п | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подводящие и внутренние системы газоснабжения всех газифицирован-ных котельных | Обращение опасного вещества (природный газ) | Природный газ 1. Котельная газифицированная «Самаровка») ГРП – 1 единица Наружный газопровод: Газовое оборудование, включая газовые горелки РГМГ-20 (6 ед.) 3-х водогрейных котлов КВ-ГМ-50-150; Газовое оборудование, включая газовые горелки ГМГ-10 (2 ед.) 2-х паровых котлов ДЕ-16-14-ГМ. Внутренний газопровод: 2. Котельная газифицированная «Новые Подлипки» ГРП – 1 единица Наружный газопровод: Газовое оборудование, включая газовые горелки МГМГ-6 (6 ед.) и ГМГ-5,5/7 (24 ед.) 5-ти котлов ПТВМ-30 Внутренний газопровод: 3. Котельная газифицированная «Суворовская» ГРУ – 1 единица Газовое оборудование, включая щелевые подовые газовые горелки (16 ед.) 4-х водогрейных котлов ТВГ-4р Внутренний газопровод: 4. Котельная газифицированная «Комитетский лес» ГРУ – 1 единица Газовое оборудование, включая щелевые подовые газовые горелки (8 ед.) 2-х водогрейных котлов ТВГ-4р Внутренний газопровод: 5. Котельная газифицированная «Школа-интернат» ГРУ – 1 единица Газовое оборудование, включая газовые горелки G 7/1-D «Weishaupt» (2 ед.) 2-х котлов ЗИО-САБ 125 Внутренний газопровод: 6. Котельная газифицированная «Тарасовская» ГРУ – 1 единица Наружный газопровод: Газовое оборудование, включая газовые горелки ИГК-35М (2ед.) 2-х котлов ЗИО-60: Внутренний газопровод: 7. Котельная газифицированная «Текстильщик» ГРУ – 1 единица Газовое оборудование, включая газовые горелки ГМГ-5,5/4 (6ед.) 3-х паровых котлов ДКВР-10/13 Внутренний газопровод: 8. Котельная газифицированная «Альфа-Лаваль» ГРП – 1 единица ГРУ – 1 единица Наружный газопровод: Газовое оборудование, включая газовые горелки ГМГ-4 (6 ед.) 3-х паровых котлов ДКВР-10/13; подовые (8 ед.) 2-х водогрейных котлов ТВГ-8М; и SKVG-F102 (1 ед.) водогрейного котла FR-10-10-16-204 Внутренний газопровод: 9. Котельная газифицированная «Бурковская» ГРП – 1 единица ГРУ – 1 единица Наружный газопровод: Газовое оборудование, включая газовые горелки ГГВ-350 (2 ед.) 2-х котлов ТГ-3-95 Внутренний газопровод: 10. Котельная газифицированная «Дзержинского, 11Б» ГРУ – 1 единица Наружный газопровод Газовое оборудование, включая газовые горелки ГГ-2 (4 ед.) 4-х котлов КВГ-2,5-95 Внутренний газопровод: 11. Котельная газифицированная «Дзержинского, 7Б» ГРУ – 1 единица Наружный газопровод: Газовое оборудование, включая газовые горелки ЭКГ-50М (70 ед.) 15-ти котлов ГАЗ-900 Внутренний газопровод: 12. Модульная котельная «Кирова, 91» ГРУ – 1 единица Наружный газопровод: Газовое оборудование, включая газовые горелки G-3/1-D «Weishaupt» (2 ед.) 2-х водогрейных котлов ЗИОСАБ-500 Внутренний газопровод: | Расход газа 3765 м3/час Год ввода в эксплуатацию 1978г. d=426, 325, 273 мм Lобщ.=148,87 п.м d=400, 300, 250, 150, 50, 25, 20 мм Lобщ.=808 п.м Расход газа 5112 м3/час Год ввода в эксплуатацию 1971г. d=600,300,200,150,57 мм Lобщ.=140,6 п.м d=600,250,150, 80,50,20 мм Lобщ.=810 п.м Расход газа 555 м3/час Год ввода в эксплуатацию 1973г. d=200,100,133,50,25, 20 мм Lобщ.=300 п.м Расход газа 410 м3/час Год ввода в эксплуатацию 1976г. d=150,100, 50, 35, 20,10 мм Lобщ.=105 п.м Расход газа 38 м3/час Год ввода в эксплуатацию 1965г. d=100, 80, 76, 50, 32, 25, 20, 15 мм Lобщ.=120 п.м Расход газа 78 м3/час Год ввода в эксплуатацию 1969г. d=80 мм Lобщ.=34,85 п.м d=150, 80, 32, 20 мм Lобщ.=57 п.м Расход газа 800 м3/час Год ввода в эксплуатацию 1973г. d=250, 200, 150, 50, 25, 15 мм Lобщ.=138 п.м Расход газа 1041 м3/час Год ввода в эксплуатацию 1968г. d= 200 мм Lобщ.=27,7 п.м d=200, 150, 100, 80, 50,30 мм Lобщ.=179 п.м Расход газа 185 м3/час Год ввода в эксплуатацию 1974г. d=100 мм Lобщ.=18,0 п.м d=250, 200,100, 50, 25, 20,15 мм Lобщ.=185 п.м Расход газа 275 м3/час Год ввода в эксплуатацию 1998г. d=100 мм Lобщ.=7,9 п.м d=150, 100,80, 25, 20, 15 мм Lобщ.=141 п.м Расход газа 3425 м3/час Год ввода в эксплуатацию 1961г. d=100 мм Lобщ.=76,6 п.м d=200,150, 100, 50, 40, 32, 20,15 мм Lобщ.=189,5 п.м Расход газа 118 м3/час Год ввода в эксплуатацию 2005г. d=50 мм Lобщ.=49,5 п.м d=150, 50 мм Lобщ.=76,5 п.м | 2.1 |

2. ОПО Группа котельных /тип 3.3/  /рег. № А02-30264-0003/

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер | Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные, обслуживаемые теплоэнергетичес-кой организацией жилищно-коммунального хозяйства | Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа при температуре нагрева 115 0С; | 1. Котельная «Самаровка» Водогрейные котлы КВГМ-50-150 а) рег. № 20479 зав. № 6581 б) рег. № 20480 зав. № 6582 в) рег. № 20787 зав. № 7117 Паровые котлы ДЕ -16-14 ГМ а) рег. № 20740 зав. № 52081 б) рег. № 20739 зав. № 52089 Экономайзер ЭП1-330 а) рег. № 20740 зав. № 1184 б) рег. № 20739 зав. № 1214 Паропровод IV категории в пределах котельной рег. № 3121 Трубопровод горячей воды IV категории в пределах котельной рег. № 3128 Кирпичная дымовая труба 2. Котельная «Новые Подлипки» Водогрейные котлы ПТВМ-30-М-4 а) рег. № 14661 зав. № 984 б) рег. № 20542 зав. № 6864 в) рег. № 25424 зав. № 206310804 г) рег. № 17592 зав. № 3008 д) рег. № 17303 зав. № 2660 Трубопровод горячей воды IV категории рег. № 3132 Кирпичная дымовая труба 3. Котельная «Суворовская» Водогрейный котел ТВГ-4р а) рег. № 22956 зав. № 184 б) рег. № 22957 зав. № 193 в) рег. № 22961 зав. № 182 г) рег. № 22962 зав. № 746 Трубопровод горячей воды IV категории рег. № 3133 Кирпичная дымовая труба 4. Котельная «Комитетский лес» Водогрейный котел ТВГ-4р а) рег. № 23818 зав. № 670 б) рег. № 16490 зав. № 672 Трубопровод горячей воды IV категории рег. № 3134 Кирпичная дымовая труба Н= 100 м D = 3500 мм Год в. в эксп. - 1971 5. Котельная «Текстильщик» Паровые котлы ДКВР-10/13 а) рег. № 15523 зав. № 7679 б) рег. № 15524 зав. № 4836 б) рег. № 15525 зав. № 2710 Экономайзер ЭП1-330 а) рег. № 15523 зав. № 8807 б) рег. № 15525 зав. № Б-952 в) рег. № 15524 зав. № 9139 Паропровод IV категории рег. № 3122 Трубопровод горячей воды IV категории рег. № 3296 Кирпичная дымовая труба 6. Котельная «Альфа-Лаваль» Паровые котлы ДКВР-6,5/13 а) рег. № 13942 зав. № 2127 б) рег. № 13715 зав. № 9287 в) рег. № 25263 зав. № 11107 Экономайзер ЭП1-330 а) рег. № 13942 зав. № 5576 б) рег. № 13715 зав. № 5083 в) рег. № 13674 зав. № 4487 Водогрейные котлы ТВГ-8М а) рег. № 16154 зав. № 1516 б) рег. № 16153 зав. № 1514 Водогрейный котел FR-10-10-16-206 рег. № 24662 зав. № 1 Паропровод IV категории в пределах котельной а)рег. № 3123 б)рег. № 3698 Трубопровод горячей воды IV категории а) рег. № 3153 б) рег. № 3348 в) рег. № 3699 Кирпичная дымовая труба Кирпичная дымовая труба Металлическая дымовая труба Металлическая дымовая труба котельной «Школа-интернат» Металлическая дымовая труба котельной «Тарасовская» Металлическая дымовая труба котельной «Дзержинского, 11б» Кирпичная дымовая труба котельной «Дзержинского, 7б» Кирпичная дымовая труба котельной «Бурковская» | Мощность 50 гкал/час Ррасч. = 25 кгс/см2 Рразр. =15 кгс/см2 Год изг. – 1985 г. Год ввода в эксп. -1987 г. Год изг. – 1985 г. Год ввода в эксп. -1987 г. Год изг. – 1986 г. Год ввода в эксп. -1988 г. Паропроизводи-тельность 16 т/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/м2 Год изг. – 1985 г. Год ввода в эксп. -1998 г. Год изг. – 1985 г. Год ввода в эксп. -2001 г. Ррасч.= 16 кгс/см2 Рразр.=13 кгс/см2 Год изг. – 1985 г. Год ввода в эксп. -1998 г. Год изг. – 1985 г. Год ввода в эксп. -2001 г. Ррасч.= 13 кгс/см2 Рразр.=13 кгс/см2 D=630,530,325,273,219, 159, 108 мм Lобщ.= 225,2 п.м Год изг. – 1983 г. Год в. в эксп. -1988 Ррасч. = 15 кгс/см2 Рразр. = 15 кгс/см2 D=630,530,325,273,219, 159, 108 мм Lобщ.= 370,9 п.м Год изг. – 1973 г. Год в. в эксп. -1988 Н= 100 м D = 3500 мм Год в. в эксп. -1988 Мощность 35 гкал/час Ррасч. = 25 кгс/см2 Рразр. = 14 кгс/см2 Год изг. 1971 Год в. в эксп. 1972 Год изг. 1986 Год в. в эксп.1988 Год изг. 2012 Год в. в эксп. 2012 Год изг. 1978 Год в. в эксп. 1981 Год изг. 1977 Год в. в эксп.1979 Ррасч. = 14 кгс/см2 Рразр. = 14 кгс/см2 D=630,530,426,325,273,219, 159,108 мм Lобщ.= 370,14 п.м Год изг. – 1968 г. Год в. в эксп. -1971 Н= 60 м D = 3000 мм Год в. в эксп. -1971 Мощность 4,3 гкал/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. 1969 Год в. в эксп.1975 Год изг. 1969 Год в. в эксп.1975 Год изг. 1969 Год в. в эксп.1975 Год изг. 1976 Год в. в эксп.1984 Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 D=426,325,219,159,133 мм Lобщ.= 136,7 п.м Год изг. – 1971 г. Год в. в эксп. - 1973 Н= 22 м D = 1100 мм Год в. в эксп. -1973 Мощность 4,3 гкал/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. - 2003 Год в. в эксп. - 2006 Год изг. - 1976 Год в. в эксп. - 1978 Ррасч. = 10 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 D=273, 219,159 мм Lобщ.= 74,15 п.м Год в. в эксп. - 1978 Н= 29,2 м D = 3000 мм Год в. в эксп. - 1976 Паропроизводи-тельность 10 т/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. - 1972 Год в. в эксп. - 1975 Год изг. - 1972 Год в. в эксп. - 1975 Год изг. - 1973 Год в. в эксп. - 1974 Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. - 1972 Год в. в эксп. - 1975 Год изг. - 1973 Год в. в эксп. - 1975 Год изг. - 1973 Год в. в эксп. - 1975 Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 D=530,325,273,219,159,133, 108 мм Lобщ.= 362,5 п.м Год изг. - 1974 Год в. в эксп. - 1975 Ррасч. = 10 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 D=426,325, 219,159,133 мм Lобщ.= 62,8 п.м Год изг. - 1971 Год в. в эксп. - 1975 Н= 30 м D = 1800 мм Год в. в эксп. - 1973 Паропроизводи-тельность 6,5т/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. 1967 Год в. в эксп.1968 Год изг. 1966 Год в. в эксп.1968 Год изг. 2011 Год в. в эксп. 2011 Ррасч. = 16 кгс/см2 Рразр. = 16 кгс/см2 Год изг. 1967 Год в. в эксп.1968 Год изг. 1966 Год в. в эксп.1968 Год изг. 1965 Год в. в эксп.1966 Мощность 8,3 гкал/час Ррасч. = 10 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 Год изг. - 1974 Год в. в эксп. - 1976 Год изг. - 1974 Год в. в эксп. - 1976 Мощность 8,6 гкал/час Ррасч. = 14 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 Год изг. - 2001 Год в. в эксп. - 2005 Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 D=325, 273, 219, 133 мм Lобщ. = 99,0 п.м Год изг. - 1963 Год в. в эксп. – 1969 Ррасч. = 10 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 D=400,273,219,159, 108 мм. Lобщ.= 53,3 п.м Год изг. - 2007 Год в. в эксп. – 2010 Ррасч. = 10 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 D=325, 273, 219, 133 мм Lобщ. = 102,0 п.м Год изг. - 1969 Год в. в эксп. - 1974 Ррасч. = 10 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 D=219, 159, 108 мм Lобщ. = 38,9 п.м Год изг. - 2001 Год в. в эксп. – 2005 Ррасч. = 10 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 D=219, 159мм Lобщ. = 57,81 п.м Год изг. - 2007 Год в. в эксп. - 2010 Н= 30 м D = 3000 мм Год в. в эксп. - 1976 Н= 28,4 м D = 1200 мм Год в. в эксп. - 1967 Н= 30 м D = 1000 мм Год в. в эксп. - 2006 Н= 19,3 м D = 600 мм Год в. в эксп. - 2005 Н= 27 м D = 950 мм Год в. в эксп. – 1962 Н= 32 м D = 1000 мм Год в. в эксп. - 1998 Н= 22,5 м D = 1250 мм Год в. в эксп. – 1961 Н= 28,4 м D = 1500 мм Год в. в эксп. - 1970 | 2.2 |

3. Площадка хранения мазутного топлива (котельная «Новые Подлипки») /тип 3.2/

/рег. № А02-30264-0004/

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер, наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обращение опасного (горючего) вещества | Мазут Подземный ж/б резервуар – 2 ед. Технологический трубопровод | V = 500 м3 Vобщ. = 1000 м3 D = 109 мм Lобщ.=92 п.м | 2.1 |

4. Площадка хранения мазутного топлива (котельная «Самаровка») /тип 3.2/

/рег. № А02-30264-0005/

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер, наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обращение опасного (горючего) вещества | Мазут Резервуар вертикальный стальной (РВС) – 2 ед. Технологический трубопровод | V = 3000 м3 Vобщ. = 6000 м3 D = 89,57 мм Lобщ.= 300 п.м | 2.1 |

5. Площадка хранения мазутного топлива (котельная «Альфа-Лаваль») /тип 3.2/

/рег. № А02-30264-0006/

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер, наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обращение опасного (горючего) вещества | Мазут Резервуар вертикальный стальной (РВС) – 4 ед. Технологический трубопровод | V = 100 м3 Vобщ. = 400 м3 D = 109,76 мм Lобщ.= 123 п.м | 2.1 |

6. Склад сырьевой серной кислоты (котельная «Новые Подлипки») /тип 3.2/                                 /рег. № А02-30264-0007/

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер, наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обращение опасного (токсичного) вещества | Серная кислота (Н2SO4) Емкость БНХ-16 – 2 ед. | Конц. – 93% V = 16 м3 Vобщ. = 16 м3 | 2.1 |

7. Склад сырьевой серной кислоты (котельная «Комитетский лес») /тип 3.2/                                  /рег. № А02-30264-0008/

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер, наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обращение опасного (токсичного) вещества | Серная кислота (Н2SO4) Емкость ГЭЭ-1-1-1-10-0,6-2000-У – 2 ед. | Конц. – 93% V = 10 м3 Vобщ. = 10 м3 | 2.1 |

8. Участок транспортирования опасных веществ (котельная «Комитетский лес») /3.2/            /рег. № А02-30264-0009/

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер, наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Автомобильная дорога необщего пользования | Обращение опасного вещества | Опасное вещество – серная кислота | Протяженность – 35 м Кол-во опасного вещества – не более 10 т. | 2.1 |

9.Участок транспортирования опасных веществ (котельная «Новые Подлипки») /3.2/          /рег. № А02-30264-0010/

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер, наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Автомобильная дорога необщего пользования | Обращение опасного вещества | Опасное вещество – серная кислота | Протяженность – 75 м до ГРП, от ГРП до склада – 45 м. Общая протяженность – 120 м Кол-во опасного вещества – не более 30 т. | 2.1 |