Приложение № 1

к Документации и Извещению по

запросу предложений №11-ЗП

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

« 30» мая 2016 года

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Коли-чество | Цена за единицу С НДС 18% | Сумма С НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой цельносварной стандартный фланцевый 11с67п DN50/40 PN40 | 20 шт |  |  |
| 2 | Кран шаровой цельносварной стандартный фланцевый 11с67п DN80/65 PN16 | 47 шт |  |  |
| 3 | Кран шаровой цельносварной стандартный фланцевый 11с67п DN100/80 PN16 | 29 шт |  |  |
| 4 | Кран шаровой цельносварной стандартный фланцевый 11с67п DN125/100 PN16 | 4 шт |  |  |
| 5 | Кран шаровой цельносварной стандартный фланцевый 11с67п DN150/125 PN16 | 22 шт |  |  |
| 6 | Кран шаровой цельносварной стандартный фланцевый 11с67п DN200/150 PN16 с редуктором | 21 шт |  |  |
| 7 | Кран шаровой цельносварной стандартный фланцевый 11с67п DN250/200 PN16 с редуктором | 5 шт |  |  |
| 8 | Кран шаровой цельносварной полнопроходной под приварку 11с67п DN20 PN40 | 24 шт |  |  |
| 9 | Кран шаровой цельносварной полнопроходной под приварку 11с67п DN32 PN40 | 16 шт |  |  |
| 10 | Кран шаровой цельносварной полнопроходной под приварку 11с67п DN50 PN40 | 16 шт |  |  |
| 11 | Кран шаровой цельносварной полнопроходной под приварку 11с67п DN80 PN25 | 10 шт |  |  |
| 12 | Итого | 214 шт |  |  |