Приложение № 1

к Документации и Извещению по

запросу предложений №13-ЗП

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Новичков

     «15» сентября 2016 года

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Коли-чество | Цена за единицу  С НДС 18% | Сумма С НДС 18% |
| 1 | ЗКЛ2-16 (30с41нж) фл. РУ 16 Ду 250 | 1 шт |  |  |
| 2 | ЗКЛ2-16 (30с41нж) фл. РУ 16 Ду 200 | 4 шт |  |  |
| 3 | ЗКЛ2-16 (30с41нж) фл. РУ 16 Ду 150 | 4 шт |  |  |
| 4 | ЗКЛ2-16 (30с41нж) фл. РУ 16 Ду 100 | 8 шт |  |  |
| 5 | Фланец 1-250-16 ГОСТ 12820-80 | 2 шт |  |  |
| 6 | Фланец 1-200-16 ГОСТ 12820-80 | 8 шт |  |  |
| 7 | Фланец 1-150-16 ГОСТ 12820-80 | 8 шт |  |  |
| 8 | Фланец 1-100-16 ГОСТ 12820-80 | 16 шт |  |  |
| 9 | Труба бесшовная г/д 108х6,0 н/д 4-12м Ст20 ГОСТ 8732-78 | 50 м |  |  |
| 10 | Труба бесшовная г/д 57х4,5 н/д 4-12м Ст20 ГОСТ 8732-78 | 50 м |  |  |
| 11 | Отвод сталь бесшовн. крутоизогнутый Дн 108 ГОСТ 17375-2001 | 4 шт |  |  |
| 12 | Отвод сталь бесшовн. крутоизогнутый Дн 108 ГОСТ 17375-2001 | 4 шт |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |